## Slide 1: Generalidades para la cirugía periodontal
Instrumental III

## Slide 2
Instrumentos para la preparación quirúrgica de la superficie radicular.
Uñas de Moore
Eliminar sarro supra e infragingival de las caras libres de los dientes anteriores, realizando movimientos de tracción.

## Slide 3: Azadas se usan para desprender las paredes de la bolsa una vez hecha la incisión de gingivectomia, pero también es útil para alisar la raíz y las superficies óseas a las que se pueda llegar. Suelen emplearse como movimiento de tracción. Ejemplo de azadas №19G

## Slide 4: Cinceles quirúrgicos se utilizan para eliminar y remodelar el hueso.
Los cinceles trabajan con movimientos de impulsión, ejemplo de cincel el de Ochsenbein №1-2 los cuales presentan una indentación semicircular a cada lado del cuello para que el instrumento se adapte al diente en la zona interdental. El cincel de Wiedelstadt y Todd-Gilmore caracterizados por tener el cuello recto

## Slide 5
Hoces quirúrgicas Sus hojas más anchas y pesadas las hace mas adecuada para intervenciones quirúrgicas. Se utilizan para eliminar tejido de granulación, tejidos interdentales fibrosos y depósitos subgingivales muy adheridos . Los de Glickman №3Gy4G y el rapador de Ball №B2-B3 son hoces pesadas

## Slide 6: Limas quirúrgicas periodontales: sirven para alizar bordes óseo irregulares y remover pequeñas zonas de hueso. Ejemplo las limas de Schluger y Sugarman se usan con movimientos de impulsión y tracción, en zonas interproximales.

## Slide 7: Pinzas hemostática: Con ramas curvas o rectas y en sus extremos puede presentar dientes o no. La más usada es la pinza Kocher para planos superficiales.

## Slide 8: Pinzas de disección: de ramas largas o cortas pueden presentar dientes o no .
Pinzas de Kelly (C/R): no tienen dientes, para uso en planos profundos.
Pinza de Halstead o mosquito R/C; más pequeñas que las anteriores y un tipo especial de ellas.

## Slide 9: Pinzas marcadoras se usan para marcar en el tejido la profundidad de la bolsa, siendo de guía para la posterior incisión. Ejemplo en las gingivectomías.

## Slide 10: Pinzas portaagujas: sirven para tomar y manipular la aguja de sutura.

## Slide 11: Pinzas auxiliares Objetivo: sujetar el colgajo para permitir el pasaje de la aguja y evitar desgarros. Ejemplo: pinza de Corn tiene un agujero en el centro de los extremos lo que le permite pasar la aguja en zonas criticas sin sufrir desgarros u otras complicaciones.

## Slide 12: Tijeras: a)Tijeras se utilizan para eliminar lengüetas de tejido durante la gingivectomia, recortar los colgajos. Agrandar inserciones musculares en la cirugía mucogingival . b) Tijeras usadas para cortar hilos