ASIGNATURA PRÓTESIS TOTAL.

GUIA DE ESTUDIO

La asignatura de Prótesis Total forma parte de la disciplina rectora de la carrera,  a través de ella los estudiantes adquieren los conocimientos y habilidades necesarias para la construcción de este tipo de Prótesis. A continuación  haremos referencias  a cada tema con sus objetivos, las indicaciones del estudio individual y actividades de autocontrol. Haremos mención de la bibliografía al finalizar cada unidad.

UNIDAD TEMATICA I: GENERALIDADES DE PROTESIS TOTAL.

CONTENIDOS:

Prótesis Total. Concepto. Objetivos. Elementos que la componen: terreno protético y aparatología.

Importancia de la relación terreno-aparato.

La prótesis como agente terapéutico y preventivo.

Fases que contempla la confección de una Prótesis Total.

Pasos clínicos  y de laboratorio. Importancia de la relación entre ambos.

Función del técnico de prótesis dentro del servicio de Rehabilitación.

PREGUNTAS DE AUTOCONTROL:

- Defina que es una prótesis total en estomatología.

- Cuales son las funciones que cumple una prótesis total después de instalada.

- porque afirmamos que la prótesis estomatológica tiene acción terapéutica y preventiva.

- elabora un cuadro donde relaciones la secuencia de pasos clínicos y de laboratorio en la construcción de una prótesis. Para ello te sugerimos el

- siguiente formato:

| Pasos clínicos | Pasos de laboratorio. |
| --- | --- |

- Cuales son las funciones que debe desempeñar un tecnólogo de prótesis estomatológica.

- La construcción de una prótesis es ejecutada por un binomio: Especialista y Tecnólogo de Prótesis, para el éxito de la misma es necesario una buena relación entre ambos. Argumente el planteamiento anterior basado en la importancia  del trabajo conjunto clínica y laboratorio.

- Al visitar el laboratorio de prótesis se observan varios equipos. numérelos y diga la función de cada uno de ellos.

UNIDAD TEMATICA II: APARATO MASTICATORIO. ANATOMIA PARAPROTETICA.

CONTENIDOS:

Aparato masticatorio. Concepto. Elementos esqueléticos. Huesos de la cara y el cráneo. Detalles anatómicos fundamentales .Descripción anatómica de maxilares y mandíbula.

Refuerzos estructurales. Áreas de conexión de la mandíbula con el macizo craneofacial. Articulación témporo  mandibular. Concepto. Clasificación. Localización. Partes. Función de cada componente. Músculos masticatorios clasificación. Origen. Inserción. Características generales. Acción. Músculos de la  mímica. Localización. Descripción general. Cavidad bucal: División: vestíbulo bucal y cavidad bucal propiamente dicha. Labios, carrillos y surco vestibular: Detalles anatómicos, constitución. Arcadas gingivodentarias: concepto, tipos. Tipos de dentición. Características generales. Grupos dentarios características generales. Caras del diente, descripción general. Reborde residual: Definición, formas que adoptan. Tuberosidad: concepto. Situación. Papila piriforme: Concepto. Situación. Mucosa bucal: Tipos. Función. Encías: características generales, funciones. Bóveda palatina y paladar: Estructura y detalles anatómicos. Suelo de la boca: Estructura;  frenillo lingual: concepto, importancia. Lengua: Estructura y detalles anatómicos.  . Istmo de las  fauces. Estructura que lo forman.

Anatomía paraprotética: Concepto. Zonas estacionaria y movible. Línea de inserción. Zona chapeable. Zona 0 funcional.  Zonas de soporte, sellado periférico y de alivio en maxilar y mandíbula. Zona de posdamming. Importancia del sellado periférico vestibular, lingual y posterior.

La remodelación ósea post-extracción. Forma de la cresta alveolar residual. Forma del arco.

Bóveda palatina. Tipos.

Importancia de las características de los rebordes residuales y del paladar. La atrofia ósea.

Diseño y extensión de las bases. Definición. Objetivos. Importancia.

PREGUNTAS DE AUTOCONTROL

- Qué entiendes por Aparato masticatorio.

- Los maxilares y la mandíbula  son los elementos esqueléticos de sostén de las estructuras  dentarias, para la confección de una prótesis es necesario dominar los elementos anatómicos que los forman y cada uno de sus detalles. Realice un resumen de ellos con los elementos que le damos a continuación para facilitar su estudio y aprendizaje:

MAXILARES:

- Características generales.

- División para su estudio:

a.-  Cuerpo.

b.-    procesos: Cigomático. Frontal. Palatino. Alveolar.

- Estructura.

MANDIBULA:

- Características generales.

- Descripción de sus partes.

- Estructura.

- El hueso se encuentra sometido  a presiones y tracciones generadas por la acción de los músculos. La disposición que adopta el hueso en su estructura y su mecanismo de bioadaptación en forma de refuerzos estructurales reciben el nombre de trayectoriales óseas.

a.- enumere las trayectoriales del arco dentario superior.

b.- Mencione las trayectoriales de la mandíbula.

- La unión de la mandíbula con el macizo cráneo – facial se efectúa a través de la articulación témporo mandibular. Ella participa en todos los movimientos  de la masticación así como en las demás funciones del aparato masticatorio. Lea y analice los contenidos de las páginas de la 16 a la 20  del libro anatomía del aparato masticatorio para que conozca mas sobre su  desarrollo filogenético.

- Enlace los elementos de la columna A con la B atendiendo a la clasificación de la ATM (articulación témporo- mandibular).

A                                                           B

1.- Por la forma de sus superficies                ____ Poliaxial.

Articulares.

2.- Por el número de ejes sobre                    ____ Articulación condílea.

Los cuales realizan movimientos.

3.- Las dos articulaciones se                         ____ Compleja.

Encuentran situadas en un hueso

Único (mandíbula).

____ Combinada.

4.- Por presentar un disco que subdivide

La cavidad en dos subcavidades.

- Para el estudio de la articulación esta se divide en:

1.- superficies articulares: →   Cóndilo mandibular.├ con un aparato discal

→   Tubérculo articular.├ interpuesto.

2.- mediaos de unión (ligamentos).

3.- editas de deslizamiento (Membrana sinovial y líquido sinovial).

4.- Irrigación.

5.- Inervación.

Se hace necesario que usted conozca  esta división, así como la descripción general y la función de cada uno de los elementos mencionados.

- El tejido muscular es el encargado de ejecutar los movimientos. Los movimientos funcionales de la mandíbula los ejecutan los músculos masticatorios. Los músculos de la cara de forma general se  clasifican como músculos de la masticación y la mímica. para su mejor comprensión realice el cuadro que a continuación le proponemos:

| músculos masticatorios principales | características generales | origen | inserción | funciones |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Macetero |  |  |  |  |
| Temporal |  |  |  |  |
| Pterigoideo medial |  |  |  |  |
| Perigoideo lateral |  |  |  |  |

MUSCULOS CUTANEOS DE LA CABEZA:

a.- Características generales.

b.- Funciones.

c.- Clasificación.

- De los músculos de la boca  enfatice en sus características y función.

Los contenidos de músculos lo pueden encontrar de las páginas 28 a la 44 del libro de anatomía del aparato masticatorio.

- La primera porción del aparato digestivo es la boca , ella ejecuta importantes funciones coma la insalivación  de los alimentos para su posterior deglución, contiene los receptores del gusto, participa en la fonación. De ella diga:

a.- Situación.

b.- Paredes que contiene.

c.- División.

d.- De cada una de las paredes haga una descripción de los detalles anatómicos teniendo en cuenta la posible relación con la prótesis.

- El diente, los arcos dentarios, los tejidos parodontales constituyen el objeto de la mayor parte de las maniobrar que ejecutan los estomatólogos y técnicos,  es por ello que debe conocer conceptos fundamentales. A continuación expondremos algunos de ellos y usted debe colocar sobre la línea la definición correcta: (diente, arcada dentaria, prótesis, dentición, patología).

a.- Órgano duro formado por  esmalte, cemento, dentina y pulpa_____________.

b.- Conjunto de fenómenos de formación, brote y crecimiento de los dientes____________.

c.- Alineamiento de los dientes n los procesos alveolares, se clasifican según su forma._____________.

d.- reposición de las piezas dentarias perdidas:________________.

Evaluación de las alteraciones de la forma normal de la s estructuras._________.

- Los arcos dentarios pueden ser cuadrados, redondos o en V. establezca las diferencias entre ellos.

- Durante la vida presentamos tres tipos de dentición, la temporal, la mixta y la permanente. Hay varias características que diferencias las denticiones temporales y permanente enuncie al menos 6 diferencias.

- Cuantos grupos dentarios tiene la dentición permanente, de ellos diga su localización, así como sus caras y la descripción general de ellas (brevemente).

La bibliografía de este tema  lo puede encontrar en el texto anatomía dental y de la oclusión.

- Sobre los rebordes alveolares descansará la base de la prótesis, el tecnólogo debe conocer la clasificación de los mismos para lograr una mejor rehabilitación. Enúnciela.

- hay algunas estructuras anatómicas de la boca que estarán en contacto directo con la prótesis total y es por ello que necesitamos conocer todos los detalles anatómico s del las mismas entre ellas están  las tuberosidades en el maxilar y la papila  piriforme en la mandíbula. Describa detalladamente las mismas.

- que importancia le atribuyes al frenillo lingual con respecto al sellado periférico de la prótesis total inferior.

- Como esta constituido el suelo de la boca.

- Que entiendes por anatomía paraprotética.

- La anatomía paraprotética se divide desde el punto de vista anatómico en zona movible y zona estacionaria. Diga que elementos anatómicos están presentes en cada una.

- Qué es la zona chapeable.

- para el estudio de la anatomía paraprotética desde el punto de vista protésico se divide en:

  - Zona de soporte.

  - Zona de alivio.

  - Zona de sellado periférico.

► Describe detalladamente las estructuras anatómicas que se encuentran en cada una de estas zonas, tanto en el maxilar como en la mandíbula, este conocimiento es muy importante ya que permitirá la realización de un diseño adecuado de la delimitación de las cubetas individuales, las placas de articulación y las placas de registro. ◄

22.- QUE ES LA ZONA 0 FUNCIONAL.

23.- Hasta donde debe extenderse una prótesis superior e inferior.

24.- Describa el sellado periférico posterior de la prótesis total superior.

25.- Como usted realiza el diseño de una base protésica. (describir brevemente).

26.- que relación guardan los diferentes tipos de paladares con la extensión de la prótesis.

UNIDAD TEMATICA III: PRINCIPIOS BIOMECANICOS.

CONTENIDOS:

Principios biomecánicos. Definición. Fuerzas que actúan. Clasificación. Retención. Definición. Tipos de retención: activa y pasiva. Elementos coadyuvantes. Adhesión. Tensión superficial. Presión negativa. Definición. Acción.

Estabilidad. Definición. Elementos que intervienen. Fundamentos. Soporte. Definición. Características.

Vía de transmisión de las cargas. Soporte mucoso. Soporte óseo.

PREGUNTAS DE AUTOCONTROL

- Llamamos biomecánica a la parte aplicada de la mecánica que se ocupa de los fenómenos mecánicos en el ser vivo. Así biomecánica significa todo efecto mecánico del órgano vivo, es la acción de una entidad viva preparada para la función de maquina. Qué principios biomecánicos garantizan el éxito de la rehabilitación protésica.

- Enlace los elementos de la columna A con la B  referente a los conceptos fundamentales en biomecánica para prótesis estomatológica.

A                                                             B

1.- Es la capacidad de las Prótesis

Para resistir las fuerzas desplazantes                   ___ Presión atmosférica

o de extrusión.

2.-Es el conjunto de elementos fijos

En los cuales el aparato protético va                      ___ Soporte

a efectuar las cargas masticatorias.

Es la capacidad de resistir las fuerzas

de intrusión, en particular las fuerzas

Masticatorias.                                                           ___ Retención

3.-Es la capacidad del aparato de

conservar la posición de equilibrio o de

reposo después de cualquier movimiento               ___ Estabilidad

funcional. También tiene la propiedad de

resistir las fuerzas horizontales ya sean

transversales o sagitales.

___Adhesión

4.- Atracción que se ejerce entre las

Superficies en contacto de dos cuerpos

De naturaleza diferente.

___ Tensión superficial

5.- La fuerza que se ejerce por unidad

De longitudes una recta situada en su

Superficie.

6.- Presión ejercida por la atmósfera, variable

Según la altura y equivale al nivel del mar.

- La retención activa es la que utiliza las fuerzas capaces de mantener los aparatos en su sitio.  De los siguientes elementos marque con X los  que funcionan como retención activa.

___ Recorte muscular.

___ Adhesión.

___ Presión atmosférica.

___ Polvos adhesivos.

___ Articulación dentaria.

___ Educación funcional.

- La retención pasiva es la que elimina los factores que pueden producir las fuerzas de extrusión. Enumere alguno de ellos.

- Hay algunos elementos que coadyuvan a la retención estos son:

_Musculares.

_ Oclusales.

_ Cantidad y calidad de la saliva.

Explique cómo actúan cada uno de ellos.

La bibliografía de estas preguntas está fundamentalmente en Prótesis I de Teresa Cosío.

- Cómo se trasmiten las cargas en una prótesis total.

- marque con X el verdadero soporte en prótesis total:

___ Mucosa.

___ Hueso.

___ Diente.

___ Hueso y mucosa.

___ Diente y hueso.

UNIDAD TEMATICA IV: OBTENCION DE MODELOS.

CONTENIDOS:

Cubetas. Definición. Objetivos. Clasificación. Tipos. Partes. Cubetas comerciales. Características. Cubetas individuales de materiales termoplásticos o de acrílico. Características según material de construcción y  Material de impresión.

Utilización de refuerzos. Consideraciones técnicas en la construcción de las cubetas individuales.

Impresión. Definición. Objetivos. Clasificación. Materiales utilizables en la toma de impresiones para desdentados totales.

Vaciado de impresión. Definición. Objetivos. Importancia de la utilización de los métodos directos.

Encajonado. Definición. Objetivos. Importancia. Pasos técnicos para el vaciado de una impresión. Consideraciones técnicas.

Separación de una impresión. Cuidados. Consideraciones técnicas. Modelos. Definición. Tipos. Partes de que consta: parte útil. Características. Importancia. Zócalo. Características. Importancia.

Recorte del modelo. Definición. Objetivos del biselado.

PREGUNTAS DE AUTOCONTROL:

##### 1.- Las cubetas son pequeños recipientes que sirven para  llevar a la boca los materiales que se utilizan para impresionar, ayudan a distribuir el material por toda la superficie, logrando mantener los mismos  en posición mientras endurecen y permiten ser retirados sin sufrir cambios en  su forma. hay dos tipos fundamentales de cubetas , las comerciales y las individuales, establezca una comparación entre ellas atendiendo a:

1.- Material de que son construidas.

2.- Partes de que constan.

3.- Usos o material de impresión.

2.- Las cubetas individuales en prótesis total  tienen un papel extraordinario, atendiendo al material que se va a confinar en ellas se construyen de distintas maneras. Describa como son las cubetas para los siguientes materiales de impresión:

1.- Pasta Zinquenólica.

2.- Hidrocoloide irreversible. (Alginato)

3.- Yesos de impresión (Yipso)

4.- Silicona. (Regular).

3.- Al construir una cubeta individual sobre un modelo de estudio se deben tener en cuenta algunos factores. Marque con X los  que  usted tendría:

      - ___La extensión de los bordes.

      - ___Sus relaciones con la superficie de asiento.

      - ___Su resistencia al calor.

      - ___Su resistencia a la flexión.

      - ___La forma del reborde.

      - ___El tamaño de la arcada.

      - ___ La extensión del paladar duro.

      - ___ El material de la impresión definitiva.

4.- de los siguientes planteamientos marque con V los verdaderos y con F los falsos.

1.___ Las cubetas contribuyen a mantener dentro de límites  de fraguado los materiales de impresión.

2.___ El cuerpo de la cubeta esta formado por el piso o fondos y las paredes laterales o flancos.

3.___ Las partes de la cubeta comercial son el mango, el cuerpo y las paredes.

4.___ Las cubetas comerciales se individualizan con cera para procedimientos auxiliares.

5.___ Las cubetas para la toma de impresiones con yeso son perforadas.

6.___ Las cubetas para tomar impresiones con alginato necesitan de un espaciador para que el material pueda copiar óptimamente el tejido bucal.

7.___ Las perforaciones en las cubetas se hacen para facilitar el escape de aire en la toma de impresión.

8.___ La toma de impresiones primarias se realizan con cubetas individuales.

9.___ En cuanto a la extensión de sus bordes las cubetas pueden ser cortas  justas y sobre-extendida.

10.___ Las cubetas parciales sirven para copiar una parte del arco solamente, se diferencian de las totales, por su tamaño  y formas, con paredes más bajas.

5.- Al laboratorio nos llega una impresión primaria que fue tomada con alginato, ¿que cuidados debemos tener con la misma para no provocar alteraciones volumétricas?

6.- Previo a la obtención del modelo es necesario hacer la crítica de la impresión.

a.- que importancia usted le atribuye  a la misma.

b.- Cuales son las irregularidades fundamentales que usted detecta en dicho proceder.

7.- Para obtener un modelo de yeso ya sea primario o definitivo lo puede hacer a través de dos métodos.

a.- enuncie los métodos de obtención de modelos y descríbalos.

b.- cual es el método mas ventajoso y porque.

8.- cuales con las partes de un modelo.

9.- Cual es la función del zócalo y cual es la medida que debe tener.

10.- Establezca una comparación entre modelos de estudio, trabajo y vitrina atendiendo a sus usos.

## 11.- Ordene cronológicamente los pasos  técnicos para la obtención de un modelo.

___Se moja la impresión si se ha secado y se escurre bien con el objeto tan solo de humedecer la superficie.

___Se prepara yeso piedra de consistencia de crema espesa y se bate bien.

___Se sigue colocando más yeso por pequeñas porciones siempre en la parte más amplia de la impresión y se sigue vibrando, con nuevos agregados hasta llenar los dientes y restos de la impresión hasta el borde.

___de taller como para hacer el zócalo, procurando dar una mayor altura de la que se ha  requerido, algo más estrecha hacia arriba.

___Se sumerge en agua caliente para que la composición se reblandezca y se va retirando por los bordes lentamente, con cuidado para que los dientes no se rompan. Luego se deja secar.

___Se comienza colocando un poco de yeso en la porción palatina o zona del frenillo lingual. Si se trata de una inferior. Se vibra hasta que el yeso haya  corrido bien.

___Cuando adquiere cierta consistencia se invierte sobre un vidrio o mosaico, o un trozo de papel, y se recorta el borde del zócalo con la espátula a ras de la impresión, o poca cosa más.

___Una vez se remueve la cubeta, la que fácilmente se desprende si se tuvo la precaución de no fundir el compuesto sobre la cubeta demasiado caliente al cargar la misma.

12.-  De los siguientes materiales de impresión seleccione cuales se usan para la toma de impresiones primarias y cuales para impresiones definitivas:

- Pasta zinquenólica: _______________________.

- Hidrocoloide reversible (gelicol): _____________________.

- Alginato: ___________________.

- Modelina: __________________.

- Yeso de impresiones: ___________.

- Silicona regular: ________________.

13.- Explique cual es el proceder al vaciar una impresión que fue tomada con pasta zinquenólica.

14.- Al vaciar una impresión que fue tomada con yeso que precauciones debes tener.

15.- Porqué la impresión de alginato es necesario  envolverla y humendeserla  antes de su vaciado.

16.-  Con que objetivo se efectúa el encajonado a la impresión de pasta zinquenólica.

UNIDAD TEMATICA V: MOVIMIENTOS MANDIBULARES.

CONTENIDOS:

Relación cráneo-mandibular. Definición. Clasificación. Fundamento. Líneas de referencia. Movimientos mandibulares. Concepto. Clasificación. Músculos que intervienen. Posición de reposo. Posición de oclusión céntrica. Relación céntrica. Limites de los movimientos mandibulares. Representación grafica en el plano medio sagital y horizontal. Fenómeno de Cristensen. Trayectoria condílea sagital y transversal.

PREGUNTAS DE AUTOCONTROL:

- Para conocer los complejos movimientos mandibulares es necesario tener clara la definición de Relación cráneo mandibular, por eso le pedimos que lo enuncie, interpretando su significado.

- Con que objetivos se realiza la relación cráneo mandibular.

- Al laboratorio nos llegan relacionados los modelos, correctamente pegados traen unas marcas que se llaman líneas de referencia.

a.- mencione el nombre y la ubicación  de las líneas de referencia.

4.- Qué valor práctico tienen las líneas de los caninos.

5.- Qué determina la línea media.

6.- Qué valor aporta  a usted la línea de máxima retracción del labio superior o de la sonrisa.

7.- Clasifique los movimientos que realiza la mandíbula teniendo en cuanta:

1.-  Los planos en que los efectúa.

2.- Los músculos que participan.

3.- Hacia donde se dirige el cóndilo.

4.- Hacia donde se dirige la mandíbula.

8.- Cuales son las posiciones mandibulares.

9.-  Compare la oclusión céntrica con la posición céntrica. Partiendo del concepto de ambas.

10.- que es el fenómeno de Cristensen, como se manifiesta en dentados y desdentados.

11.- Explique la trayectoria condílea.

UNIDAD TEMATICA VII: ARTICULADORES.

CONTENIDOS:

Articuladores. Definición. Objetivos. Partes que lo componen. Clasificación. Características. Usos.

Arco facial. Definición. Objetivos. Partes. Consideraciones técnicas de su uso.

Montaje de modelos en articulador. Consideraciones técnicas.

PREGUNTAS DE AUTOCONTROL:

- Qué son los articuladores.

- Clasifique los articuladores.

- compare los articuladores oclusores y promediados atendiendo a ventajas y desventajas.

- Describa detalladamente las partes de un articulador  Free Plane, mencionando las funciones de cada una de ellas.

- Porqué el articulador promediado es de elección para el montaje de las prótesis completas..

6.- De los siguientes articuladores cuales son simples u oclusales.

a) ___ a bisagra.

b) ___ de yeso.

c) ___free plane.

d) ___ dentatus.

e)  ___de alambre.

f)  ___de fijación inmediata.

7.- Cuando uses articuladores oclusores que requisitos deben cumplir estos.

8.- Con que fin se usan los articuladores de fijación inmediata o Galletty.

9.- Describa brevemente la técnica del montaje en un articulador oclusor.

10.- como se nombra el dispositivo que representa el plano horizontal y que coincide con el plano de la oclusión en un articulador Free plane.

11.- porque es necesario antes del montaje en el articulador hidratar los modelos.

12.- porque el modelo inferior cuando se monta en free plane se hace con yeso blanco.

13.- usted necesita montar en una sesión de trabajo 4 casos cual de los siguientes es el articulador  que elijes.

13. 1-

a) __ Dentatus.

b) __ Bisagra.

c) __ Galletty.

d) __ Free plane.

e) __ Gratman.

F) __ Hanaw.

g) ___ Whip-Mix.

13.2- Describa los pasos técnicos a seguir en el montaje  de los modelos en el articulador seleccionado.

14.- Que fin tiene las muescas que se hacen en ambos modelos antes del montaje.

15.- Que importancia tiene el engrasado del articulador.

16.- Que representa el vástago incisal o vertical del articulador free plane.

17.- Para el montaje del modelo inferior usted debe esperar:

a)___ 60 min.

b)___ 40 min.

c)___  30 min.

d)___  45 min.

e)___  90 min.

18.- Que es el arco facial.

19.- Mencione tres tipos de articuladores que necesiten de arco facial.

20.- Que ventajas ofrecen los  articuladores semiajustables y totalmente ajustables sobre le resto de los articuladores.

UNIDAD TEMATICA VIII: REGISTROS GRAFICOS.

CONTENIDOS:

Registros plásticos y gráficos. Definición, clasificación de los registros gráficos.

Placas de registro gráfico. Definición. Clasificación. Elementos que lo componen. Consideraciones técnicas. Arco gótico y punta de flecha. Requisitos e importancia.

PREGUNTAS DE AUTOCONTROL:

- Existen diferentes métodos para obtener la relación cráneo mandibular, ello son los registros  plásticos  y los registros gráficos.

a.- Enuncie las formas de registros plásticos.

b.- Clasifique los registros gráficos.

- Con que fin  se realizan las placas para registros gráficos.

- Que importancia reviste la obtención de relaciones cráneo mandibular a través de registros gráficos.

- describa la forma en que se construyen las placas para registro.

- que función cumplen las platinas metálicas.

- Cuales son las diferencias  fundamentales entre el arco gótico y punta de flecha.

UNIDAD TEMATICA IX: OCLUSION Y ARTICULACION DENTARIA.

CONTENIDOS:

Oclusión. Definición. Tipos. Características.

Curvas dentarias. Definición. Características. Fenómeno de Cristensen. Objetivos.

Oclusión céntrica. Oclusión excéntrica. Oclusión normal, fisiológica, terapéutica. Importancia.

Articulación dentaria. Definición.

Articulación balanceada. Definición. Características. Requisitos e importancia. Factores que intervienen en la articulación balanceada. Aplicación práctica.

Leyes de la articulación. Definición. Importancia de las leyes de Hanaw.

PREGUNTAS DE AUTOCONTROL:

- Para poder entender  como se realiza la articulación dentaria de una prótesis total es necesario  la comprensión de diferentes conceptos básicos como el concepto de oclusión, haga referencia al mismo, interpretándolo.

- Cuales son las características fundamentales que debe cumplir la oclusión dentaria.

- Tanto en pacientes dentados como rehabilitados por prótesis existen las oclusiones dentarias céntricas y excéntricas, refiérase a cada una de ellas y ejemplifique.

- Por la disposición curva de los dientes en los arcos, se establecen las curvas dentarias.

a.- Como se nombra la curva en el Plano  Frontal.

b.- Que curva a parece en el plano medio sagital.

c.- Cuando usted realiza el motaje de los dientes superiores que curva debe crear.

- La referirnos a la oclusión fisiológica y terapéutica se establecen semejanzas y diferencias.  Menciónelas.

- Que es la articulación dentaria.

- Compare los conceptos oclusión y articulación.

- Al realizar un montaje de dientes en una prótesis total que articulación dentaria debes lograr.

- Que es la articulación balanceada.

- que importancia le atribuyes  a lograr la articulación balanceada.

- Técnicamente en que consiste  el balanceo de la articulación.

- Como te cerciorar que la articulación está balanceada.

- Cuales son los factores que definen una articulación balanceada.

- Enuncie las leyes de Hanaw.

- Correlacione los factores de la articulación balanceada, estableciendo su valor práctico.

UNIDAD TEMATICA X: DIENTES ARTIFICIALES. MONTAJE DE DIENTES.

CONTENIDOS:

Dientes artificiales. Definición. Partes que lo componen. Características particulares de los dientes. Caras de los dientes. Detalles anatómicos. Detalles que los diferencian. Formas de presentación de los dientes artificiales. Dientes de acrílico, dientes de porcelana. Forma, tamaño y color.

Posición. Disposición y alineamiento de los dientes.

Montaje de dientes antero superiores. Consideraciones técnicas del montaje de los tres planos del espacio.

Montaje de dientes posterosuperiores. Consideraciones técnicas.

Montaje de dientes inferiores. Consideraciones técnicas.

Pacientes ortognatos, prognatos y retrognatos

Definición. Características de cada uno. Consideraciones básicas en el montaje de dientes en estos casos.

PREGUNTAS DE AUTOCONTROL:

- Que es un diente artificial.

- Que partes componen un diente artificial.

- En la corona de los dientes artificiales aparecen varias caras que nos ayudan a identificar su posición. Enumere las caras según grupos dentarios.

- Para la mejor comprensión de los dientes artificiales le proponemos realizar el siguiente cuadro:

| Grupo Dentario | Sector de ubicación en la boca | Caras que presenta | Detalles anatómicos fundamentales |
| --- | --- | --- | --- |
| incisivos |  |  |  |
| caninos |  |  |  |
| premolares |  |  |  |
| molares |  |  |  |

- Cuales son las formas de presentación de los dientes artificiales.

- Compare los dientes de acrílico y de porcelana  atendiendo a:

  - Usos.

  - Ventajas.

  - Desventajas.

7.  Existen tres elementos que definen la situación de los dientes en el arco dentario. Señálelos.

___ Largo del diente.            ___ Ancho del arco.          ___ Posición.       ____ Color.

___ Forma.          ____ Alineamiento.            ____ Disposición.

8.- En la preparación de las placas de articulación para el montaje de los dientes artificiales en prótesis total el primer proceder es:

a) ___ Análisis del contorno del rodete.

b) ___ Ubicar una línea que va a marcar la cresta del reborde residual inferior en la zona posterior a los caninos.

c) ___ Montar los dientes antero superiores acorde con las líneas de referencia.

9.- En el montaje de los  6 dientes anteriores, marque los que contactan con el plano horizontal.

___ Caninos.                   ____ Incisivos centrales.               ____ Incisivos laterales.

10.- Porqué es importante la colocación correcta de los caninos superiores.

11.- Diga si el siguiente planteamiento es verdadero o falso.

___ El incisivo lateral superior en el plano frontal se encuentra mas deprimido que el incisivo central en su región cervical y tiene una dirección de arriba abajo y de atrás hacia delante.

12.- Diga como se relacionan los premolares superiores con el plano horizontal.

13.- Una vez ubicada la primera bicúspide superior se procura que entre la cara mesial de esta y la cara distal del canino quede un espacio de:

____ Menor a 1mm.            ___ 1 mm.        ____ mayor de 1mm.

14.- En el montaje del primer molar superior  contactan con el plano:

___ Cúspide distolingual.

___ Cúspide mesiolingual.

___ Cúspide mesiovestibular.

___ Cúspide distovestibular.

12.- La curva de compensación comienza en:

__ 1ra bicúspide.       __ 2da bicúspide.      __ 1 molar superior.     __2do molar superior.

13.- Una vez montados los molares superiores usted obtiene la curva de compensación, qué importancia tiene la misma.

14.- Recordamos que usted trazo una línea en el centro del reborde inferior , que la reprodujo en la superficie del rodete inferior y sobre la misma deben quedar ubicados:

___ Fosas centrales de molares superiores.

___ Cúspides vestibulares de molares superiores.

___ Cúspides linguales de molares superiores.

15.- Diga si el siguiente planteamiento es verdadero o falso:

En el montaje del primer molar inferior la cúspide mesiovestibular de dicho molar quedara ubicada en la fosa interdentaria formada por la porción distal del segundo premolar superior y la porción mesial del primer molar superior artificial.

16.- Porqué los dientes artificiales deben quedar ubicados en el centro del reborde.

17.- En la articulación dentaria el último diente que se articula es:

__ Canino inferior.   __ 1ra bicúspide inferior.   __ 2da bicúspide inferior.

__ 1er molar inferior          ___ 2do molar inferior.

18.- Como debe quedar la articulación dentaria en un paciente prognata tanto en el sector posterior como en el anterior.

19.- Enuncie un ejemplo de individualización de dientes artificiales en prótesis total.

UNIDAD TEMATICA XI: ENCERADO.

CONTENIDOS:

Encerado. Definición. Tipos. Objetivos. Características. Métodos que pueden ser empleados. Consideraciones técnicas del encerado para prueba y terminación.

PREGUNTAS DE AUTOCONTROL:

1.- Que es el encerado en prótesis total.

2.- Mencione los tipos de encerado.

3.- Cuales son los objetivos  cada uno de los encerados.

4.- Qué métodos se pueden utilizar para hacer satisfactoriamente el encerado de un caso.

5.- A continuación expondremos algunos planteamientos sobre el encerado de prueba, marque con V los planteamientos verdaderos y con F los falsos.

  - ___Verter con una espátula # 48 o instrumento similar, goteando parafina fundida por las superficies vestibulares y palatinas o linguales de las prótesis, procurando que quede íntimamente unida ala parafina ya existente y que sujeta los dientes, este es el método po goteo.

  - ___ Los cuellos formarán hacia gingival un ángulo de 75o   con respecto al plano horizontal conformando al mismo tiempo la papila interdentaria.

  - ___Los cuellos de los dientes deben quedar a nivel del cuello anatómico, quedando los de los centrales y caninos a igual altura. Los laterales ligeramente más bajos. A partir del canino hasta el ultimo molar, tendrán un descenso progresivo; su ancho no excederá de 0.5 mm.

  - ___Por lingual o palatino, los cuellos se secan en ángulo recto con relación a la superficie del diente en el sector de bicúspides y molares, sin formar socavados interdentarios, y en ángulo obtuso en el sector de incisivos y caninos.

  - ___Los flancos vestibulares y linguales deben modelarse de modo tal que se obtengan superficies convexas para facilitar la retención de las dentaduras y el deslizamiento de los alimentos con los bordes vestibulares engrasados.

  - ___El espesor de los flancos de las encías, por vestibular, palatino y lingual será lo más uniforme posible, alrededor de 2 a 3 mm, festoneando ligeramente las eminencias alveolares, el espesor se comprobará con el calibrador para asegurar un grosor uniforme.

  - ___Las papilas interdentarias deben ocupar completamente los espacios interdentarios, terminando lo más cerca posible de los puntos de contacto.

  - ___Flamear la parafina con el mechero para emparejar la superficie. Esto debe hacerse de forma rápida, sin dañar los dientes con la llama, ni deformar los cuellos.

  - ___La  Limpieza del modelo y los dientes para eliminar todo residuo de parafina. Primero se hace con un instrumento, y posteriormente con un disolvente orgánico.

.

  - ___En la zona palatina de los superiores, rebajar hasta dejar en el grueso de la placa base, y colocar las rugosidades palatinas,   cuidando que su centro de eje coincida con la unión de los dos centrales (papila incisiva), y sellando periféricamente en la zona adyacente a los dientes.

6.- Argumente la importancia del siguiente planteamiento:

El goteo se hará por secciones no muy extensas esperando el enfriamiento de la capa de parafina vertida antes de agregar otra porción.

7.- explique que proceder realizas en el encerado de terminación.

UNIDAD TEMATICA XII: ENMUFLADO, ENFLASCADO Y POLIMERIZADO.

.

CONTENIDOS:

Enmuflado. Definición. Objetivos. Muflas. Partes que constan. Materiales e instrumentos utilizados. Consideraciones técnicas.

Descerado. Definición. Objetivos. Materiales e instrumentos. Cámara de moldeo. Definición. Objetivos. Consideraciones técnicas.

Empaquetado. Definición. Objetivos. Materiales e instrumentales. Consideraciones técnicas en la preparación del material y técnicas de empleo.

Prensado. Definición. Objetivos. Posibles errores que pueden producirse en el prensado.

Polimerizado. Definición. Objetivos. Métodos. Ciclos del polimerizado. Consideraciones técnicas. Importancia del correcto polimerizado.

Desenfrascado. Definición. Objetivos. Consideraciones técnicas en la recuperación de los modelos y el aparato protésico. Errores de la polimerización.

Remonte en el articulador. Objetivos. Reajuste oclusal. Definición. Objetivos. Formas de proceder. Consideraciones técnicas. Cuidados.

Recuperación del modelo. Consideraciones técnicas. Limpieza. Mecánica.

PREGUNTAS DE AUTOCONTROL:

1.- Con que fin se realiza el enfrascado de una dentadura.

2.- Cuales son las partes de una mufla.

3.- Como diferencias las muflas superiores de las inferiores.

4.- Que consideraciones debes tener  en cuenta para usar las muflas.

5.- Cuales son las capas de yeso que debe tener una mufla.

6.- que función cumple cada una de las capas de yeso en el enflascado.

7.- Para obtener la cámara de moldeo que procedimiento debes realizar.

8.- A que temperatura se realiza el descerado.

9.- una vez obtenida la cámara de moldeo y previo al agregado de la resina acrílica  que debes verificar.

.

10.- A continuación exponemos algunas consideraciones en la preparación del material para la polimerización, Marque verdadero o falso según corresponda:

- ___ Se prepara según normas del fabricante. De manera general se preparan 50cc de polímero (polvo acrílico) y 18cc de monómero (líquido).

- ___ Siempre esta mezcla se debe preparar en recipientes de cristal, plásticos o porcelana el cual debe estar perfectamente limpio.

- ___Se mezcla el líquido sobre el polvo y se logre una mezcla homogénea.

- ___ A los 10 minutos ya está en estado de Trabajo.

- ___ El recipiente debe taparse para evitar se evapore el monómero.

- ___ las manos del operador deben estar totalmente limpias para evitar impurezas en la masa.

11.- Con que fin se realiza el prensado de la resina acrílica.

12.- Que valores debe tener la prensa.

# 13.-  El polimerizado es el proceso de endurecimiento que sufren las resinas acrílicas y va de su estado plástico a su total endurecimiento. Enuncie los métodos que existen para ello.

# 14.- Compare el método seco y húmedo teniendo en cuenta:

# - Fuente de calor que se utiliza.

# - Regimenes de temperatura.

# 15.-Que importancia le atribuyes al correcto cumplimiento de las normas técnicas en el proceso de polimerización de una resina acrílica termocurable.

16.- A continuación exponemos los errores que ejecuta el tecnólogo en la preparación del acrílico, coloque sobre la raya en que se traduce el mismo:

Ejemplo:

- Cuando no se utiliza correctamente el separante: aparecen manchas en el acrílico.

- Cuando la mezcla del polímero y monómero se realiza en recipientes sucios o mojados_____________________________.

- Cuando el prensado se hace de forma rápida________________.

- no expulsión de  restos de acrílico durante el presado_________________________.

- -Exceso de material en cámara de vacío_____________________.

- Falta de presión en el prensado__________________________.

- falta de hermeticidad en las muflas_______________________.

- Prensado brusco________________________________.

- Aplicación de la capa de yeso con los dientes mal fijados_______________.

- El polimerizado no se realiza con la temperatura y el tiempo adecuado_______________________________________.

- Calentamiento Rápido_____________________________.

# la incorporación de agua así siempre por aislamiento defectuoso y otro por suciedad en las manos___________________________________________

17.- Que consideraciones técnicas debes cumplir para efectuar el desenfrascado de la dentadura.

18.- Porque se debe realizarse la remonta en el articulador una vez obtenida la dentadura.

19.- En que consiste el reajuste oclusal.

20.- que cuidados debes tener al efectuar el desgaste selectivo.

UNIDAD TEMATICA XIII: REBAJADO, PULIDO E HIGIENIZACION.

CONTENIDOS:

Rebajado. Definición. Objetivos. Principios. Materiales e instrumentos utilizados. Consideraciones técnicas.

Extensión de las bases. Importancia sobre extensión. Consecuencias. Formas de proceder en las bases encajonadas. Importancia del grosor en las bases.

Jaspeado. Zona donde debe emplearse.

Cumplimiento de los principios biomecánicos en el rebajado.

Pulido. Definición. Objetivos. Materiales e instrumentos. Fases del pulido. Consideraciones técnicas de cada fase.

Higienización: agua y detergente.

PREGUNTAS DE AUTOCONTROL:

1.-  De los siguientes instrumentos, materiales  y equipos identifique cuales se utilizan para rebajar y cuales para pulir.

- Fresa redonda excéntrica (para jaspear).

- Motor con mandril para piedra circular grande de grano grueso.

- Cono de fieltro.

- Piedra de grano fino.

- Fresa redonda de diversos tamaños.

- Piedra Pómez.

- Cepillos para higienizar.

- Cepillo de cerdas negras #.

# Buril o punto.

- Rueda de tela.

- Cepillo de cerdas negras # 27.

- Fresones metálicos

- . Discos finos

- Pasta para pulir.

# Fresa de cono invertido.

2.- Argumente el siguiente planteamiento:

# Las bases de una prótesis no deben quedar ni sobrextendidos, ni cortos, además de quedar debidamente aliviadas las inserciones musculares.

3.- Cual es el grosor que debe tener la base de la dentadura.

4.- Describa como deben quedar los bordes de la dentadura.

5.- Ordene cronológicamente los pasos a seguir en el rebajado de la prótesis.

- ___Se recortan los excesos de acrílico que estén más allá  de los bordes periféricos de las dentaduras  teniendo cuidado de no tocar el ancho del borde de las mismas, es decir, no rebajar este ancho que fue modelado por el material  de impresión cuando se tomaron las impresiones, todo este proceso lo realizamos con una piedra circular grande de grano grueso montada en su  mandril.

- ___Con fresas redondas excéntricas se procede a jaspear toda la dentadura en baja velocidad, evitando darle deformidad este jaspeado procurando que no quede muy profundo, pues afectará la estética de la dentadura.

- ___Con un cepillo de limpieza y separante de cera, se le aplica por toda la superficie de la dentadura, quedando lista para el pulimento.

- ___Vigilar que los bordes queden redondeados, uniformes y lisos, pronunciando las eminencias caninas y los socavados o vaciados vestibulares. En caso normal el espesor general debe ser de 2 ó 3 mm. Las superficies deben quedar lisas.

- ___Se determinan las superficies de las dentaduras por medios de las piedras montadas para rebajar el acrílico, dándole  forma a la encía cuidando  de no profundizar los festones, sin hacer oquedades que sirven para  empaquetar residuos alimenticios.

- ___Con la piedra montada se redondean los bordes y se le da terminación  de mayor a menor en las zonas del post daming. Con el disco fino montado  o piedras adecuadas , se  abren los frenillos  que están marcados en el acrílico cuidando que los mismos queden confinados

- ___ Debemos limpiar con fresas todos los residuos de yeso en las superficies de la dentadura, la parte interior debe ser revisada eliminando las prominencias que existen producto de poros de yeso o exodóncias recientes.

- ___ Con un buril o  punto se repasan los cuellos y espacios interdentarios de restos de yeso hasta quedar totalmente limpia, una vez revisado la dentadura se procede  a limpiar con cepillo.

6.- Que importancia tiene el pulido correcto de la dentadura.

7.- Que indicaciones higiénicas debe recibir el paciente portador de prótesis entorno a la misma.

8.- Porque una vez rebajada y pulida la dentadura esta debe ser colocada en un recipiente con agua hasta el momento de su instalación.

Bibliografía:

- Rehabilitación Protésica Estomatológica. Gladys González y Plácido Ardanza.

- Manual de procedimientos para laboratorios de prótesis estomatológica

- Anatomía del Aparato masticatorio. Félix Companioni.

- Anatomía Dental y de la Oclusión. José A. Carbó Ayala.

- Normas técnicas de prótesis estomatológica.

- Material de apoyo a la especialidad.

- Protodoncia Total. Pedro Saizar.

- Prótesis de dentaduras completas. JJ: Sharry.

- Conferencias elaboradas por los profesores de la especialidad en Ciudad de la Habana y Santiago de Cuba..

- Folleto de procederes prácticos. Tec. Yoan Mursulí.