## Slide 1
UNIVERSIDAD DE CIENCIAS MÉDICAS DE LA HABANA
FACULTAD DE ESTOMATOLOGÍA
ENSEÑANZA TÉCNICA
CURSO 2020-2021
Asignatura : PRÓTESIS PARCIAL REMOVIBLE
Profesor. LIC. YUSDEL CRESPO FROMETA

## Slide 2
Tema 4
Biomecánica

## Slide 3
SUMARIO:
4.1- Biomecánica. Concepto. Función. Acción de las fuerzas que actúan sobre los dientes: verticales y horizontales. Condición de una fuerza. Magnitud y calidad de las cargas. Características.
4.2- Anclaje. Concepto. Tipos: Puntiforme, lineal, superficial. Acción de las fuerzas sobre las prótesis. Movimientos de las bases, según tipo de anclaje y clasificación topográfica

## Slide 4
En Física se le llama mecánica a la parte del saber que se ocupa de los fenómenos del equilibrio y movimiento de los cuerpos.
Mecánica - Dinámica: Estudia el movimiento
- Estática: Estudia el equilibrio

## Slide 5
Biomecánica:
Parte de la mecánica que se ocupa de los fenómenos mecánicos del ser humano. Ciencia que estudia las fuerzas sobre los órganos o aparatos para mejorar la orientación de la terapéutica

## Slide 6
Principios biomecánicos:
1-Soporte
2-Retención
3-Estabilidad

## Slide 7
Soporte: Capacidad que tiene la prótesis de resistir las fuerzas de intrusión (hacia la mucosa y tejido óseo) sin desplazarse.
Intervienen:
Base, mucosa y hueso (componentes básicos del soporte)
Soporte dentario (brindado por los dientes)
Soporte mucoso (lo brinda el reborde alveolar residual a través de la mucosa)
Tejidos blandos (en caso de reabsorción por fuerzas exageradas)
Requisitos funcionales del soporte:
Capacidad de transmitir la fuerza
Delimitación
Alivio (rafe medio, torus, zonas de salida de nervios, exóstosis, frenillos y línea oblicua interna).

## Slide 8
Retención: Es la resistencia que ofrece la prótesis al ser desplazada en el mismo sentido de su eje de inserción o hacia las fuerzas de desalojo.
Tipos de retención:
Retención pasiva o física: Capilaridad, cohesión, adhesión, tensión superficial.
Retención activa o clínica: Educación funcional y medios retentivos.

## Slide 9
Factores físicos de la retención (aumentan la retención):
Adhesión: Atracción molecular de dos cuerpos de distinta naturaleza. Ejemplo: dos losetas de vidrio.
Cohesión: Atracción física de dos cuerpos de igual naturaleza. Ejemplo: partículas de saliva.
Capilaridad: Fuerza que permite escurrir a un liquido entre dos superficies en contacto. Ejemplo: la prótesis con la mucosa y la saliva.
Tensión superficial: Resistencia a separarse que posee una película liquida entre dos superficies adaptadas.
Presión atmosférica: Diferencia de presiones que existen entre la cavidad bucal y el área cubierta por la base de la prótesis.

## Slide 10
Factores anatómicos de la retención:
Actividad de músculos y frenillos, resilencia de la mucosa, topografía de los maxilares.
Factores químicos de la retención:
Polvos adhesivos y acondicionadores de tejidos.
Factores mecánicos de la retención:
Ataches, implantes, cámara de succión, rebasados, confección del sellado periférico de la impresión.

## Slide 11
Estabilidad:
Es la resistencia que ofrece la prótesis a ser desplazada en sentido horizontal o lateral. Capacidad que tiene la prótesis de no desplazarse en tiempo ni durante la función. Para que haya estabilidad debe estar presente la retención y el soporte.

## Slide 12
Factores Biológicos:
Composición neuromuscular y de la saliva
Factores Mecánicos:
Oclusión y configuración de los flancos vestibulares.

## Slide 13
Fuerzas o cargas mecánicas:
Toda acción capaz de modificar el movimiento de un cuerpo o modificar su estado de reposo.
Son todas las acciones mecánicas que se ejercen sobre un diente. Estas fuerzas actúan en sentido vertical u horizontal

## Slide 14
Las fuerzas horizontales pueden ser:
Transversales: Si se efectúan de un lado a otro, de lingual a vestibular.
Sagitales: Cuando se hacen en sentido anteroposterior, de mesial a distal.

## Slide 15
Estas fuerzas horizontales tienden a provocar movimientos que se hacen alrededor de ejes de rotación. Estos ejes son horizontales siempre, pero orientados en forma diferente, según la acción que se ejerza. Es sagital, cuando los movimientos se producen de lingual a vestibular o viceversa. Es transversal o frontal cuando los movimientos son proximales.
Fuerzas verticales:
Se hacen normales al plano cúspideo de 90° sobre el plano, siempre que caiga en el centro de gravedad del diente.
Cuando un diente es requerido por una fuerza que no sea vertical pura puede ocurrir un requerimiento tumbante de pequeña o de mayor magnitud

## Slide 16
Magnitud de las cargas:

## Slide 17
Los dientes pueden soportar cargas muy variables. Por lo general, se dice que la potencia de los músculos masticadores disponen una acción equivalente a 120 g/cm2 lo que significa que los dientes, dependiendo de su superficie, reciben cargas mayores cuanto mayor superficie expongan. Si faltaran dientes, esa fuerza se distribuye en los remanentes, de donde resulta que los dientes reciben una carga proporcionalmente aumentada según su superficie y la ausencia de otras piezas.
De esta manera, la magnitud de la fuerza está dada por la superficie de oclusión en situación activa y el reparto de esa fuerza o carga en grado mayor o menor. Se acostumbra a decir que todo diente que recibe una carga mayor (magnitud) que lo que debe, se encuentra en sobrecarga, lo cual es perjudicial para el diente que la soporta.

## Slide 18
Calidad de las cargas:

## Slide 19
La calidad de las cargas está dada por:
Situación del punto de aplicación respecto al centro de rotación
Ángulo de incidencia sobre la superficie oclusal
Dirección de la fuerza respecto al eje mayor

## Slide 20
Conclusiones clínicas sobre la forma de actuar de las cargas

## Slide 21
Anclaje

## Slide 22
La placa protética parcial no puede ser estable en la boca si no tiene conexión con los dientes remanentes por pocos que ellos sean. Si son débiles e ineptos deben ser extraídos, si son fuertes, parodontalmente aptos, deben servir de puntos de retención mecánica para la placa o al menos como soporte, apuntalamiento, etc.
Este medio de unión se llama anclaje y está constituido por el o los retenedores (directos o indirectos) y su medio de conexión, que puede ser rígido o lábil.

## Slide 23
Los tipos de anclaje condicionan la forma de trabajo o rendimiento de los maxilares y las prótesis.
Cuando el anclaje es rígido la carga se trasmite desde la base en forma directa y en magnitud variable dependiente del brazo de palanca. Si es lábil, se produce una interrupción o amortiguación.

## Slide 24
Es una regla colocar los retenedores de tal manera que su línea de unión (línea de anclaje, línea de los retenedores, o línea de apoyo) vaya lo más cerca posible del punto medio de la placa.
Por su distribución y número, el anclaje puede ser: lineal o en superficie. Teóricamente también puede ser puntiforme

## Slide 25
Es puntiforme el anclaje que se hace sólo en un diente lo que está contraindicado ya que no resiste el análisis mecánico
Es lineal el anclaje que une dos o más dientes pilares que sean contenidos en una línea recta
Es anclaje en superficie aquel en que los dientes elegidos no están en línea recta sino que forman, unidos entre sí, figuras poligonales variadas.

## Slide 26
Transmisión de las cargas y movimientos desde las bases:
Los movimientos y transmisión de las cargas de las bases a los dientes están condicionados por dos factores:
Tipo de anclaje usado
Tipo de construcción protética
Fuerzas que actúan sobre los elementos protésicos:
Fuerzas que actúan sobre placas libres:

## Slide 27
Cuando una fuerza actúa sobre un lado, la placa tiende a hundirse en la mucosa, mientras tanto en el otro lado, tiende a producirse un despegamiento, una falta de contacto de la placa con su asiento mucoso. Esto indica que ha habido una rotación según un eje sagital. Si los dientes se encuentran por fuera del reborde el brazo de palanca es mayor y el movimiento es más pronunciado.

## Slide 28
Trasmisión de las cargas y movimientos desde las bases con anclaje rígido lábil:
Si una placa está unida a un anclaje rígido por un solo lado, cuando se efectúan cargas sobre la base, por la condición depresible de la mucosa, la placa rota de acuerdo a un eje sagital de rotación. El diente es así requerido por una fuerza transmitida desde la placa que tiende a deslizar el retenedor que responde con un movimiento según un eje de rotación provocando su desplazamiento. Se produce una fuerza de palanqueo que provoca tracción en el sentido de la fuerza y desplazamiento definitivo del diente pilar.

## Slide 29
Transmisión con anclaje lábil:
El objetivo de tal anclaje sería permitir un elemento de carga independizado del complejo dentario. De esta manera la base que recibe una carga por intermedio de las superficies artificiales, deforma la mucosa en consecuencia y en medida mayor cuanto mayor sea la carga.

## Slide 30
Conclusiones:
Cuando falta el pilar posterior, el anclaje rígido no garantiza una condición biostática, porque la trasmisión del movimiento provoca tracciones dorsales del diente anclaje y ni el anclaje en superficie puede llegar a neutralizar los requerimientos de la base libre.
Cuando hay pilares en ambos extremos de una base protética, debe buscarse el anclaje en superficie, no omitiendo los topes oclusales en el extremo de cada brecha desdentada.

## Slide 31
Posibilidad de movimiento de las bases

## Slide 32
Estos pueden ser de dos tipos:
Rotación
Traslación
La rotación consiste en el movimiento generado alrededor de un eje o centro de rotación y admite 3 posibilidades:
Anteroposterior
Transversal
La combinación de los dos
La traslación es un movimiento de desplazamiento total que consiste en un cambio de posición del objeto trasladado. La traslación puede hacerse en las tres direcciones del espacio.

## Slide 33
De esta manera una base puede sufrir:
Rotación:
Eje transversal próximo al diente pilar (rotación distal o charnela simple)
Eje transversal próximo al extremo distal (rotación mesial o doble charnela)
Eje longitudinal (rotación lateral del lado de balanceo y traslación del lado de trabajo)
Eje vertical próximo al diente pilar (rotación horizontal-transversal de la parte distal)
Traslación:
Vertical o deslizamiento vertical
Transversal
Sagital (anteroposterior)
Rotación y traslación combinadas

## Slide 34
Posibilidad de movimiento de una base de extremo libre

## Slide 35
Deslizamiento vertical puro
Charnela pura con eje próximo al diente pilar
Charnela pura con eje lejos del pilar
Deslizamiento y charnelas combinados

## Slide 36
Los movimientos transversales son siempre muy limitados por la rigidez de las barras de conexión y siempre deben ser considerados con influencia y acción sobre la base del otro lado.
En el caso del anclaje elástico la ubicación de los amortiguadores puede cambiar el efecto de los movimientos de la base, lo mismo que su forma y orientación, pero lo importante es que:

## Slide 37
El movimiento de la base es independiente y libre
La fuerza llega a los dientes en forma amortiguada por la absorción y disipación de la misma.
Que cambia la dirección de la fuerza trasmitida puesto que, de transversal sobre el diente se hace vertical, vale decir, paralela al eje del diente pilar, por lo que se considera benéfica.
El anclaje lábil se recomienda siempre que haya prótesis de extremo libre con bases de más de 20 mm de largo, con mucosas muy resilentes y con condición parodontal debilitada o normal. También cuando hay rebordes muy reabsorbidos e inclinados respecto al diente pilar.

## Slide 38
Libro de Materiales Dentales. Colectivo de autores. Fatesa.2009.
Rebossio A.D. Prótesis Parcial Removible. Ciencia y Técnica. Instituto
Cubano del Libro. La Habana 1972
Barber Ramona G. Diseño y Planeamiento aparatológico en Prótesis Parcial Removible. Primera y segunda parte. Escuela Estomatología. Universidad de la Habana. 1975.
Applegate O. Elementos de prótesis de dentaduras parciales removible. Buenos Aires. Argentina. 1959.
Material de Apoyo a los programas de la especialidad del técnico de Prótesis Dental. MINSAP.1981.
Cossio C Teresa. Especialidad Estomatología. Prótesis Estomatológica tomo I y II texto provisional. MINSAP.1982.
Bibliografía

## Slide 39
Tema 5:
Preparación del modelo de estudio
Próxima Clase