MINISTERIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA

UNIVERSIDAD DE CIENCIAS MÉDICAS DE LA HABANA

EDUCACIÓN SUPERIOR DE CICLO CORTO

TÉCNICO SUPERIOR EN PRÓTESIS ESTOMATOLÓGICA

PROGRAMA DE LA ASIGNATURA: PRÓTESIS PARCIAL REMOVIBLE METALICA.

AUTORES:

Msc. Mayra Arias Caballero.

Lic. en Biología y Técnico de Prótesis Estomatológica.

Prof. Auxiliar de la Facultad de Tecnología de la salud.

Lic. Yusdel Crespo Frómeta. Licenciado en Tecnología de la Salud en el perfil de Prótesis Estomatológica, PPU de la Universidad, Profesor asistente de la Facultad de Estomatología.

2018

Año 60 de la Revolución.

MODALIDAD: Curso Regular.

AÑO ACADÉMICO: Segundo año.

SEMESTRE: Tercero.

ASIGNATURA: Prótesis Parcial Removible Metálica.

DURACIÓN: 18 Semanas Presénciales y 10 semanas de práctica laboral investigativa.

FRECUENCIA: Presenciales: 8 horas en las semanas 1 a la 12  y 6 horas en las semanas de la 13 a la 18

Práctica laboral investigativa: en las  semanas de la 9 a las 18, 6 horas  semanales.

PRECEDENCIA: No Tiene.

HORAS: 192

132  horas Presenciales.

60 horas de Práctica  Laboral Investigativa.

FUNDAMENTACIÓN DE LA ASIGNATURA

Históricamente en nuestro país la formación de los técnicos de la salud de nivel medio y la de los licenciados de nivel profesional se ha efectuado y desarrollado en niveles educativos distintos, de acuerdo a las necesidades existentes en cada momento. La formación de los técnicos de la salud transcurrió a nivel medio desde el 1972 y se mantiene en la actualidad.

Ante las exigencias de estos recursos humanos, en cuanto a elevar su nivel técnico y teniendo en cuenta la rapidez con que ocurren los cambios de esta profesión en el ámbito internacional y nacional y en correspondencia al fuerte impulso y gran espacio creado por los Programas de la Revolución se impone la necesidad de un tecnólogo de la salud de educación superior de ciclo corto     con una formación cualitativa superior y esto demanda de un plan de estudio que corresponda a estos requerimientos.

El actual Plan de Estudio tiene como objetivo fundamental la formación de un tecnólogo de la salud de educación superior de ciclo corto con una competencia ascendente y sostenida, desempeñando exitosamente las funciones en su puesto de trabajo a la altura de la complejidad técnica y científica contemporánea, defendiendo nuestros principios y expresando los valores que requiere nuestra sociedad.

La asignatura de Prótesis Parcial Removible forma parte de la Disciplina Rectora de la carrera de Tecnología de la Salud en el Perfil de Prótesis Estomatológica y tiene como objetivo que los estudiantes desarrollen hábitos y habilidades en los diferentes pasos del análisis y diseño de las Prótesis parciales removibles metálicas, aplicando los métodos y procedimientos técnicos y de esta manera solucionar los problemas de salud de la población.

# PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA

El programa de la asignatura de Prótesis Parcial Removible Metálica responde al interés de contribuir a la formación de un estudiante capaz de reconocer la importancia de la tecnología que le permita darle solución a uno de los problemas de salud de la población que es la rehabilitación con Prótesis Estomatológica.

La asignatura se imparte en el segundo semestre, en segundo año de la carrera, durante 18 semanas, teniendo una duración de 192 horas, de ellas 132 presénciales y 60 de Práctica Laboral Investigativa. La frecuencia de las horas presenciales es de 8 horas en las semanas 1 a la 12 y 6  horas en las semanas de la 13 a la 18 y  a partir de la semana 9 hasta la 18,  6 horas semanas de practica laboral investigativa.

De las 132 horas presénciales 31 son teóricas, 20 dedicadas a actividades teórico-prácticas y 72 prácticas.

El programa abarca 9 unidades temáticas.

El primer tema abarca las generalidades sobre Prótesis Parcial Removible, familiarizando al alumno con las definiciones y terminologías.

El segundo tema trata sobre los Materiales Dentales utilizados en la confección de la prótesis parcial removible su composición y propiedades físicas.

El tercer tema define y caracteriza los elementos constitutivos de la prótesis parcial removible lo que le servirá al educado para identificar dichos elementos. El cuarto tema trata sobre Biomecánica, el concepto, las diferentes fuerzas que inciden o actúan sobre los dientes además e las características de esas fuerzas, necesarias tener en cuenta para la confección de una Prótesis.

El quinto tema estará dedicado al modelo de estudio, sus características y sus usos en prótesis parcial removible y los elementos a considerar

El sexto tema se dedica al estudio del planeamiento y diseño de la prótesis parcial removible, así como de los analizadores, concepto, tipos, descripción del analizador de Ney y sus aditamentos.

El séptimo  tema trata sobre la preparación del modelo maestro y su duplicado importante contenido para la confección del aparato protésico removible metálico.

El octavo  tema estudia lo relacionado con el encerado de la Prótesis parcial removible. Su concepto. Objetivos. Uso de materiales preformado. La técnica de goteo, así como las consideraciones técnicas. Los bebederos, su concepto y funciones.

El noveno  tema, explica el paso técnico de revestido, proceso de colado y el rebajado y pulido de una estructura metálica.

Así como 60 horas de Práctica laboral investigativa, las cuales tendrán una duración de 10 semanas con una frecuencia de 6 horas.

# OBJETIVOS GENERALES

Formar en los estudiantes una actitud crítica consciente y activa ante el trabajo, realizándolo de forma independiente y creadora mediante la utilización de los métodos técnicos y procedimientos fundamentados en la concepción científica. Además, se estimulan la actividad investigativa basado en los problemas de salud en la rehabilitación protésica estomatológica.

Desarrollar en los educandos hábitos y habilidades en los diferentes pasos del análisis y diseño en la confección de la prótesis parcial removible Metálica y sus modalidades. Así como en la manipulación de instrumentos, materiales y equipos inherentes a la misma.

Valores fundamentales a los que contribuye la asignatura

Que los estudiantes sean capaces de sensibilizar su futura responsabilidad profesional que permita de una manera ética dar respuesta adecuada ante cualquier explicación exigida por el paciente durante el tratamiento rehabilitador, Desarrollar, consolidar y sistematizar la solidaridad, el compañerismo y el trabajo en equipos. Se destacará la importancia de este consolidando la formación integral humanística en sus actitudes como profesional de la salud.

Les permitirá enfrentar los problemas diarios que necesitan una conciencia y responsabilidad ante el trabajo porque la tecnología y los  materiales usados son muy costosos y se necesita de precisión para minimizar los errores y garantizar el uso racional de los recursos, fomentando en el estudiante la cultura del ahorro. Le permitirá enfrentar los problemas profesionales con laboriosidad y entrega asumiendo con responsabilidad y conciencia la actividad práctica, manipulando adecuadamente los instrumentos, equipos y materiales necesarios evitando el malgasto de materiales dentales, cumplir con las normas de bioseguridad e higiene del trabajo.

## PLAN TEMÁTICO

## Relación de temas

Tema I.- Generalidades sobre Prótesis Parcial Removible Metálica.

Tema II – Materiales Dentales usados en Prótesis Parcial Removible Metálica.

Tema III.- Elementos constitutivos de la Prótesis Parcial Removible Metálica.

Tema IV.- Biomecánica

TEMA V.-  Modelo de estudio.

Tema VI.- Planeamiento y diseño en Prótesis Parcial Removible Metálica.

Tema VII.- Preparación del modelo maestro y su duplicado.

Tema VIII.- Encerado de la Prótesis Parcial Removible Metálica.

Tema IX.- Revestido. Colado. Rebajado y Pulido de las estructuras metálicas.

Fondo de tiempo por temas y formas de organización de la enseñanza.

| Temas | Formas de organización de la enseñanza |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Conf. | CTP | CP | S | Total |
| I | 4 | 2 | - | - | 6 |
| II | 2 | 2 | - | 2 | 6 |
| III | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 |
| IV | 2 | - | - |  | 2 |
| V | 1 | 1 | 2 | - | 4 |
| VI | 4 | 2 | 30 | - | 36 |
| Evaluación(PIS) |  |  |  |  | 1 |
| VII | 4 | 3 | 10 | - | 17 |
| VIII | 2 | 4 | 18 | 2 | 26 |
| IX | 6 | 4 | 10 | - | 20 |
| Total | 31 | 20 | 70 | 6 | 132 |
| Práctica Laboral Investigativa |  |  |  |  | 60 |
| Total general | 31 | 20 | 70 | 6 | 192 |

PROGRAMA ANALÍTICO.

Unidad temática I.- Generalidades sobre Prótesis Parcial Removible Metálica.

Objetivos:

- Familiarizar a los educandos con las terminologías y área de trabajo en Prótesis Parcial Removible.

- Relacionar el terreno protético y aparato protésico teniendo en cuenta la clasificación topográfica de Kennedy valorando además la importancia de las formas de retención de los dientes.

Contenidos:

-Prótesis Parcial Removible. Concepto. Área de trabajo en el laboratorio destinado a su diseño y confección.

-Terreno protético y aparatología. Concepto. Características.

- Clasificación más conocida topográfica de Kennedy y funcional. Fundamento de la clasificación de reglas de applegate.

- Generalidades sobre la forma retentiva de los dientes. Teoría de Protheo. Ecuador dentario y ecuador protético. Zonas que lo determinan. Expulsiva y retentiva.

Habilidades Principales.

-Definición del concepto de  Prótesis Parcial Removible Metálica.

-Clasificación topográfica y funcional de las clases de Kennedy.

-Descripción  sobre la forma retentiva de los dientes.

Indicaciones metodológicas:

El profesor brindará una visión general de las dentaduras parciales en su conjunto; para la clasificación de los casos se adoptará la clasificación topográfica descrita por Kennedy   y la clasificación funcional según la vía de trasmisión de las cargas; por ser ambas clasificaciones las universalmente adoptadas y complementarse entre sí, permitiendo que no quede ningún caso fuera de dicha clasificación sea cual sea la distribución de los dientes remanentes.

Unidad temática II.-  Materiales Dentales usados en Prótesis Parcial Removible Metálica.

Objetivos:

Explicar uso, composición y propiedades físicas de las aleaciones  y revestimientos con que se construyen las estructuras metálicas removibles en Prótesis Estomatológica; así como  el  proceso de colado de estructuras parciales metálicas y los abrasivos y pulimentos usados en dicho proceder.

Contenidos:

1.1-Aleaciones. Generalidades. Clasificación. Tipos. Cromo cobalto. Acción de los elementos que lo integran. Temperatura de fusión. Solidificación.

1.2Tratamiento térmico. Ablandador. Endurecedor. Propiedades físicas y mecánicas.

1.3-Revestimientos. Generalidades. Clasificación. Tipos, de acuerdo al metal que se va a trabajar. Expansión del fraguado. Higroscopia térmica. Resistencia. Porosidades. Contracción.

1.4-Defectos del colado.

1.5-Abrasivos y pulimentos utilizados en prótesis parciales metálicas. Concepto. Tipos. Uso y aplicaciones. Composición. Propiedades. Arena  Sílice, Piedras y fresas de uso estomatológico.

Habilidades Principales.

-Identificación de los materiales dentales utilizados en la confección de la prótesis parcial metálica.

-Identificación de los defectos del colado en estructuras metálicas.

Indicaciones metodológicas:

En los defectos del colado el profesor explicará tanto las causas como las consecuencias de cada uno de los defectos, utilizará objetos reales para las explicaciones, demostrando la aplicación práctica y la importancia de los mismos en la construcción de las prótesis.

Unidad temática III.-  Elementos constitutivos de la prótesis Parcial Removible.

Objetivos:

- Identificar los elementos que constituyen la prótesis parcial removible metálica mencionando sus objetivos y funciones.

Contenidos.

- Elementos que componen un aparato parcial removible.

- Retenedores directos. Concepto. Clasificación. Partes. Funciones.

- Retenedores indirectos. Concepto. Tipos. Funciones.

- Apoyo oclusal. Concepto. Funciones. Los Online.

-Conectores menores. Concepto. Ubicación. Características particulares. Función.

-Conectores mayores. Concepto. Tipos. Características particulares. Función.

-Base o silla. Concepto. Características particulares. Función.

- Conexión de las bases. Concepto. Conexión rígida y lábil. Característica particular. Función.

Habilidades Principales.

-Identificación de los elementos que constituyen el aparato protésico parcial removible.

-Caracterización de cada elemento del aparato.

Indicaciones metodológicas:

En esta unidad el profesor brinda una visión de la dentadura parcial removible en su conjunto, aunque explique sus elementos por separados. En los retenedores directos se explicarán en cada tipo las indicaciones, así como las ventajas y desventajas para el diseñador y el paciente. Se propone para los conectores mayores hacer un cuadro comparativo de los diferentes tipos, tanto superiores como inferiores en cuanto a características, medidas, funciones y usos mas frecuentes.

Unidad temática IV.- Biomecánica.

Objetivos:

- Explicar el concepto de Biomecánica y las diferentes fuerzas que actúan sobre el diente.

- Identificar los tipos de anclaje y los movimientos de base.

Contenidos.

- Biomecánica. Concepto. Función. Acción de las fuerzas que actúan sobre los dientes:     verticales y horizontales.

- Condición de una fuerza. Magnitud y calidad de las cargas. Características.

- Anclaje. Concepto. Tipos: Puntiforme, lineal, superficial. Acción de las fuerzas sobre las prótesis.

-Movimientos de las bases, según tipo de anclaje y clasificación topográfica.

Habilidades Principales.

- Explicación de  los distintos puntos de anclaje y discutir como inciden las fuerzas sobre los dientes.

-Identificación de  los diferentes tipos de anclaje.

Indicaciones metodológicas:

Los principios biomecánicos para prótesis parcial removible son iguales que los de las prótesis totales, por tanto el profesor retomará estos contenidos, pero haciendo las especificaciones pertinentes sobre todo en soporte, (soporte dentario).el profesor debe enfatizar en la importancia de la  distribución de  los elementos  constitutivos, su relación con las  fuerzas y su repercusión en el desplazamiento del aparato.

## Unidad temática V.- Preparación del modelo de estudio.

Objetivos :

- Explicar la preparación del modelo de estudio, analizar las preparaciones previas  de la boca e indicaciones de la misma.

Contenido:

- Modelo de estudio. concepto. preparaciones. partes de que consta. Requisitos. Usos.

- Elementos a considerar: dientes en mal posición. Dientes que no alcanzan o sobrepasa el plano. Interferencias oclusales. Dientes con o sin retención. Planos guías: ferulización. Dientes con movilidad. Indicaciones de las férulas periodontales. Tratamientos quirúrgicos (exostosis). Torus mandibulares, palatinos, otros. Problemas estéticos. Diastemas.

Habilidades Principales.

-Obtención   de los modelos de estudio.

-Valoración del terreno protético en la preparación del modelo de estudio.

Indicaciones metodológicas:

Para hablar de los elementos a considerar  es preciso que el profesor introduzca el término de preparaciones biostáticas  su importancia, ya que  estas preparaciones garantizan una rehabilitación que cumpla con los principios biomecánicos estudiados en la unidad anterior, contenido que se debe retomar.

Unidad temática VI.- Planeamiento y diseño en Prótesis Parcial Removible.

Objetivos:

- Realización del planeo de un aparato protésico parcial removible.

- Desarrollar en los estudiantes hábitos y habilidades en los diferentes pasos del análisis y diseño de las prótesis parciales removibles.

Contenido.

-Analizadores o tangenciómetros. Conceptos. Tipos. Descripción del analizador de Ney. Aditamentos. Usos del analizador.

- Planeamiento y diseño en Prótesis Parcial Removible. Concepto. Factores que Intervienen.

- Vía de inserción y remoción. Concepto. Factores que lo determinan.

- Análisis de la clase I, II, III y IV de Kennedy.

- Ubicación de la retención

- Selección de retenedores

- Diseño de conectores menores

- Diseño de conectores mayores

- Base o Silla extensiones

- Medios de conexión de las bases.

Habilidades Principales.

-Manipulación de los analizadores.

- Planeamiento y   diseño de las distintas clases de Kennedy sobre papel.

-Confección del análisis y diseño sobre modelos definitivos.

Indicaciones metodológicas:

El profesor explicará porqué usar el analizador, así como la obligatoriedad de su uso para la construcción de las prótesis parciales removibles ya sean metálicas o acrílicas. Para el planeamiento y diseño se sugiere realizar un cuadro resumen con los siguientes aspectos; será necesario que el profesor indique, que siempre ante la presencia de un modelo para prótesis parcial removible se determina su clasificación topográfica y funcional, seguido por los dientes pilares y después la ubicación de los elementos constitutivos; incluyendo en la retención la directa y la indirecta.

- Ubicación de la retención.

- Selección de retenedores.

- Diseño de conectores menores.

- Diseño de conectores mayores.

- Base o Silla extensiones.

- Medios de conexión de las bases.

Para las clases prácticas se recomienda comenzar con los diseños en papel y pizarra (en este caso hacer el análisis de forma colectiva); recordar que siempre que estén bien fundamentados se aceptan diseños variados a un mismo caso. Posteriormente los estudiantes lo harán en modelos de yeso usando el analizador.

### Unidad temática VII.- Preparación del modelo maestro y su duplicado

Objetivos:

- Explicar la preparación del modelo maestro y su duplicado, realizar la técnica utilizando los materiales, instrumentos y equipos indicados en cada paso del proceso.

Contenido:

- Modelo maestro. Concepto. Preparación. Partes de que consta. Hombro de Ney, levante, alivio, bloqueo y rayado. Concepto. Objetivo. Consideraciones técnicas.

- Duplicado. Concepto. Duplicado para modelo de yeso. Procedimiento. Consideraciones técnicas en la preparación del investimento.

- Baño de resina. Concepto. Objetivo. Procedimiento.

Habilidades Principales.

- Preparación del modelo maestro.

- Preparación de materiales para el duplicado del modelo maestro.

- Realización del duplicado al modelo maestro.

- Aplicación del baño de resina al modelo de trabajo.

Indicaciones metodológicas:

El profesor retoma los contenidos de la unidad #2 referente los materiales dentales; siempre respetando las indicaciones del fabricante e indicando al estudiante leer los prospectos de cada material antes de su uso.

Para la clase práctica utilizará los mismos modelos usados por cada estudiante en el análisis y diseño, de ser posible uno superior y otro inferior de clases de Kennedy diferentes.

Unidad temática VIII.- Encerado de la Prótesis Parcial Removible

Objetivos:

- Explicar el encerado de las estructuras metálicas por goteo y pre-formado.

Contenido:

- Encerado de la prótesis parcial removible. Concepto. Objetivos. Uso de patrones pre-formados. Técnica de goteo. Consideraciones técnicas. Bebederos. Concepto. Funciones.

Habilidades Principales.

- Confección del encerado por goteo.

- Realización del encerado  por la técnica de pre-formado.

- Comparación entre las ventajas que brinda una u otra técnica.

Indicaciones metodológicas:

Para las actividades prácticas el profesor utilizará los patrones preformados, tendrá en cuanta el ahorro de materiales para la realización de dichas actividades, usando los modelos diseñados y duplicados desde el inicio, para sus explicaciones retomará las características de las ceras con que se trabaja, así como el costo de las mismas, reforzando la importancia económica del trabajo con calidad.

Unidad temática IX.- Revestido. Colado, rebajado y pulido de las estructuras

Metálicas.

Objetivos:

- Explicar la técnica de revestido del modelo de trabajo, así como los elementos esenciales en el proceso de colado, rebajado y pulido de una estructura metálica.

Contenido:

- Revestido. Concepto. Objetivo. Consideraciones técnicas.

- Calentamiento del molde y crisol tiempo y función.

- Colado. Concepto. Historia. Principios en que se fundamenta. Colado con centrífuga y colado con máquina de inducción. Procedimiento.

- Defectos del colado. Causas más frecuentes.

- Arenados. Tipos. Objetivos.

- Rebajado de las estructuras metálicas.

- Baño electrolítico y ultrasónico. Objetivos. Consideraciones técnicas.

- Pulido. Objetivo. Consideraciones técnicas.

Habilidades Principales.

- Realización del Revestido de un caso.

- Realización del colado de la estructura metálica.

- Realización de   rebajado y pulido de la estructura metálica.

- Asentamiento de la estructura metálica en el modelo de trabajo.

Indicaciones metodológicas:

En el colado el profesor explica como se procede con centrífuga y colado con máquina de inducción; los Procedimiento y defectos del colado; que ya fueron tratados en la unidad # 2 pero acá ya con las posibles causas de fracasos por el manejo inadecuado del técnico. Se propone una comparación entre los dos arenados.

LA PRÁCTICA LABORAL INVESTIGATIVA:

Se desarrolla a través de una rotación por la línea de metal en clínicas que se realice la misma durante  el  1er semestre de 2do año, con una duración  de 60 h, en la semana de la  9 a la 18 con 6 horas semanales   se ajusta a las condiciones de cada provincia.  La misma se planificará desde el inicio del semestre.

Objetivos:

- Diseñar y confeccionar estructuras metálicas para Prótesis Parcial Removible Metálica.

Habilidades:

Se ejecutaran los siguientes pasos técnicos como mínimo en diez casos.

I.- Realización el análisis y diseño de los casos.

II.- Realización el alivio y cera de los casos.

III.- Realización el duplicado con gelatina y vaciado.

IV.- Realización la transferencia del modelo al diseño encerado y colocación de los Sprues.

V.-Realización del anillado.

VI.- Realización del precalentamiento en el horno.

VII.- Realizar el primer arenado.

VIII.- Realización de corte de Sprues y rebajado.

IX.- Realización del segundo arenado y baño electrolítico.

X.- Realización del pulido y adaptación de la estructura al modelo maestro.

Todas estas habilidades serán evaluadas por el tutor  a través de una tarjeta de evaluación.

- Serán evaluadas todas las actividades prácticas que realice, entre mayor sea el número de las realizadas mejor. Esto estará en correspondencias con las particularidades de cada territorio y será bien conveniado entre la Facultad y las Unidades asistenciales que asumen la rotación ya que sabemos  que los servicios donde se realizan este tipo de Prótesis son escasos.

- La evaluación será cualitativa y cuantitativa y se evaluará de la siguiente forma:

Para el desarrollo de la técnica:

- Grado de independencia en la realización del trabajo.

- Cumplimiento de las normas técnicas.

- Calidad del trabajo realizado.

- Limpieza, cuidado del instrumental y los equipos.

- Organización del área de trabajo.

Aspectos educativos generales:

- Asistencia y puntualidad.

- Disciplina.

- Relaciones Humanas.

- Actitud ante el trabajo.

- Porte y aspecto personal.

- La nota final de la rotación la emitirá el tutor y se consignará de manera cuantitativa con calificaciones de aprobados en la escala de:

  - Excelente: 5 puntos.

  - Bien: 4 puntos.

  - Regular: 3 puntos.

  - Mal: 2 puntos

    - Será obligatorio tener aprobada esta rotación para obtener la nota final de la asignatura.

ORGANIZACIÓN DE LA ASIGNATURA Y ESTRATEGIA DOCENTE.

Esta asignatura se cursa en el tercer semestre del segundo año de la carrera, utilizando como formas de organización de la docencia: conferencias, seminarios, clases teórico-prácticas, prácticas.

En las 31 horas de conferencias, el estudiante logrará una información científica actualizada de los contenidos teóricos que le permite conjuntamente con las clases teórico-práctica y prácticas desarrollar su perfil con profundidad y de manera exitosa.

Las clases teórico-prácticas se realizarán en 20 horas empleadas preferentemente para que el profesor realice las diferentes demostraciones de los pasos técnicos.

Los 2 seminarios se desarrollarán en dos horas cada uno el primero será del tema II y el segundo será del tema VIII, de forma integradora, basados en preguntas y respuestas, el alumno se auxiliará de medios de enseñanza en sus repuestas de esta manera se consolida los contenidos y le da mayor cientificidad a su exposiciones profesor los diseñará de manera que logre evaluar a todos los estudiantes presentes. En el tema III se orientara una tarea extraclase  que integre los elementos constitutivos de la prótesis parcial removible, teniendo en cuenta la clasificación de Kennedy.

La actividad práctica se realizará en 72 horas  de forma independiente por parte de los estudiantes, el profesor pasará por los distintos puestos de trabajo aclarando las dudas y rectificando errores.

Los diferentes pasos técnicos serán evaluados con rigor una vez que el alumno haya realizado la ejercitación de los mismos.

# SISTEMA DE EVALUACIÓN

Evaluaciones frecuentes: Preguntas de control en conferencias  y clases teórico-prácticas al inicio de las mismas. Control evaluativo de actividades prácticas de los temas III, IV, VI, VII, VIII; IX. Seminario de los temas II y VIII, con preguntas escrita inicial. Además de la evaluación durante el resto de la actividad.

Evaluaciones parciales: Prueba intrasemestral de los temas 2, 3 ,4 ,5 y 6

Evaluación final, contemplará el recorrido sistemático de las evaluaciones frecuentes, la nota de la PP así como la evaluación de la Práctica Laboral Investigativa la cual es obligatoria para obtener el aprobado del semestre, incluyendo el examen final de la asignatura.

# BIBLIOGRAFÍA

Básica:

- Manual de procedimientos para laboratorios de Prótesis Estomatológica. MINSAP.2013.

Complementarias:

- Rebossio A.D. Prótesis Parcial Removible. Ciencia y Técnica. Instituto Cubano del Libro. La Habana 1972.

- Barber Ramona G. Diseño y Planeamiento aparatológico en Prótesis Parcial Removible. Primera y segunda parte. Escuela Estomatología. Universidad de la Habana. 1975.

- Applegate O. Elementos de prótesis de dentaduras parciales removible. Buenos  Aires. Argentina. 1959.

- Material de Apoyo a los programas de la especialidad del técnico de Prótesis Dental. MINSAP.1981.

- Cossio C Teresa. Especialidad Estomatología. Prótesis Estomatológica tomo I y II texto provisional. MINSAP.1982.