FOLLETO

PROCEDIMIENTOS ÓPTICOS - OPTOMÉTRICOS Y TÉCNICAS ESPECÍFICAS PARA EL MANEJO INTEGRAL DEL GLAUCOMA

FOLLETO

PROCEDIMIENTOS ÓPTICOS - OPTOMÉTRICOS Y TÉCNICAS ESPECÍFICAS PARA EL MANEJO INTEGRAL DEL GLAUCOMA

Autor. M.Sc. Inalvis Suárez Cuza

Correo electrónico: inalvissc@infomed.sld.cu

La Habana
2023

Prólogo

El folleto procedimientos ópticos - optométricos y técnicas específicas para el manejo integral del glaucoma es un material de apoyo a la docencia para los tecnólogos en Optometría y Óptica que consta de 50 páginas, que ofrece una introducción actualizada al glaucoma en un formato fácil de entender, con información detallada de acciones a desarrollar mediante los procederes tecnológicos ópticos-optométricos, que a partir de  las buenas prácticas contribuyan al diagnóstico y tratamiento oportuno, con un enfoque clínico, epidemiológico, tecnológico y con un comportamiento ético-humanista, que permita un manejo integral del glaucoma, en estrecha interrelación con el equipo multidisciplinario de salud para garantizar la calidad de la visión y la vida de los pacientes en su entorno social.

Autor principal

M.Sc. Inalvis Suárez Cuza

Coautores

Dr.C. Susana Solís Solís

Dr.C. Taimí Cárdenas Díaz

M.Sc. Litisia Lis Muñoz Alonso

Contenido

Introducción

- Factores de riesgos

- Glaucoma de ángulo abierto

- Glaucoma de ángulo cerrado

- Sintomatología

Procedimientos Ópticos-Optométricos y técnicas específicas en el manejo del glaucoma

- Anamnesis

- Lensometría

- Manual

- Automática

- Dominancia ocular

- Agudeza visual

- Movimientos oculares

- Cover test

- Punto próximo de convergencia

- Visión colores

- Reflejos pupilares

- Queratometría

- Manual

- Automática

- Distancia Pupila

- Presión ocular

- Refracción

- Objetiva

- Subjetiva

- Paquimetría

- De contacto

- De no contacto

- Biometría

- De contacto

- De no contacto

- Campo Visual

- Octopus

- AVA

- Diagnóstico optométrico

- Detección precoz en el ámbito de la optometría

INTRODUCCIÓN

El glaucoma es un grupo de neuropatías ópticas crónicas y progresivas que tienen en común cambios morfológicos característicos en la cabeza del nervio óptico y en la capa de fibras nerviosas en ausencia de otra patología ocular o anomalía congénita. A estos cambios se asocian la muerte de células ganglionares de manera progresiva y pérdida del campo visual.

Esta enfermedad es la primera causa de ceguera irreversible en todo el mundo, cerca de 64 millones de personas sufren de glaucoma y solo la mitad de ellas lo saben y tienen percepción del riesgo de este padecimiento.

El glaucoma puede aparecer a cualquier edad, pero es seis veces más frecuente a partir de los 60 años. Las personas con mayor riesgo son:

las mayores de 40 años,

etnia africana,

familiares que sufran (o hayan sufrido) la enfermedad,

las que tienen miopía (en el glaucoma de ángulo abierto) o hipermetropía (en el glaucoma de ángulo cerrado),

las que padecen diabetes,

las que tienen hipertensión arterial,

las que han usado cortico esteroides durante largo tiempo,

aquellas con una lesión ocular o cirugía previa.

En este folleto profundizaremos en dos de sus clasificaciones por su estrecha relación con las ametropías, de las cuales el encargado de detectarlas es el tecnólogo en Optometría y Óptica, aunque se vale recordar que hay muchas maneras de clasificar al ladrón silenciosos de la visión.

- Glaucoma de ángulo abierto.

- Glaucoma de ángulo cerrado.

Glaucoma de ángulo abierto

El glaucoma primario de ángulo abierto es una neuropatía óptica ya que presenta cambios en la papila y va acompañado de la disminución del campo visual o de la hipertensión ocular. En el inicio de la patología es asintomática y requiere de mayor importancia su tratamiento y diagnóstico a tiempo para evitar su progresión y no llegar a la ceguera. Los factores de riesgo son presión intraocular elevada, edad avanzada, hipertensión arterial sistémica, antecedentes heredofamiliares y miopía. El tratamiento del glaucoma consiste en tratamiento tópico y sistémico de hipotensores y cirugía.

Glaucoma de ángulo cerrado

El glaucoma de ángulo cerrado es menos frecuente que el de ángulo abierto. En el glaucoma de ángulo cerrado, los canales de evacuación del ojo se obstruyen o se cierran porque el ángulo entre el iris y la córnea es demasiado estrecho. Este tipo de glaucoma es cerrado porque los canales están bloqueados de forma visible. El bloqueo puede ocurrir de manera repentina (glaucoma de ángulo cerrado agudo) o progresiva (glaucoma de ángulo cerrado crónico).

Si la obstrucción se produce repentinamente, la presión del ojo aumenta muy rápido y es considerado una emergencia médica. Si el bloqueo es progresivo, la presión en el ojo aumenta despacio, como en el glaucoma de ángulo abierto.

Sintomatología

Glaucoma de ángulo abierto:

- sin síntomas al inicio de la enfermedad,

- ambos ojos son afectados pero no de igual manera,

- se desarrolla aumento manchas ciegas en los inicios de la enfermedad,

- por lo general, la visión periférica es la primera que se pierde,

- se produce perdida de la visión que no es casi notable por el afectado.

Glaucoma de ángulo cerrado:

- la presión intraocular se altera de inmediato,

- dolor ocular agudo,

- dolores de cabeza con mayor intensidad,

- disminución de la agudeza visual,

- halos de colores irisados alrededor de las luces y pérdida repentina de la agudeza visual,

- si a dicha patología no se le da un tratamiento a tiempo, puede causar una pérdida total de la visión de inmediato (2 o 3 horas).

Glaucoma de ángulo cerrado crónico:

- la presión intraocular va aumentando poco a poco y los síntomas suelen comenzar como en el glaucoma de ángulo abierto,

- enrojecimiento ocular

- disminución de la visión y cefalea

- la presión intraocular puede ser normal pero suele ser más alta en el ojo afectado.

Conductas a seguir por el tecnólogo en Optometría y Óptica en el manejo del glaucoma

- Anamnesis.

- Lensometría.

- Dominancia ocular.

- Agudeza visual.

- Movimientos oculares.

- Cover test.

- Punto próximo de convergencia.

- Visión colores.

- Reflejos pupilares.

- Queratometría.

- Distancia Pupila.

- Presión ocular.

- Refracción.

- Paquimetría.

- Biometría.

- Campo Visual.

- Diagnóstico optométrico.

Procedimientos y técnicas

Anamnesis

Consideraciones generales. El profesional óptico-optometrista  debe realizar una serie de preguntas que sirven para poder conocer las dificultades visuales, hábitos referentes a la visión y enfermedades oculares o sistémicas del historial clínico del paciente, incluyendo alguna cuestión del historial familiar. Algunas de las preguntas van dirigidas a: edad, ocupación, antecedentes patológicos personales (generales y oculares), antecedentes patológicos familiares (generales y oculares), motivo de consulta, historia de la enfermedad actual. La información suministrada por el paciente debe quedar registrada en la historia clínica.

Precauciones y procedimientos. Consideramos que para lograr el intercambio ordenado de alguna o toda la información clínicamente relevante, el tecnólogo en Optometría y Óptica debe primeramente establecer prioridades. Después de lograr la adecuada formulación de los objetivos, para el desenvolvimiento idóneo de la entrevista clínica y la obtención de la historia, se sugiere distinguir las siguientes etapas básicas:

- Preparación. Antes de atender al paciente se ha de preparar el ambiente para la entrevista. El uso de un lugar y de una vestimenta adecuada, junto con la revisión breve en el registro médico de los datos sobre la identificación, el diagnóstico y el tratamiento, evita una interacción torpe y revela el interés, la cortesía y el deseo de ser útil.

- Recepción y preparación psicológica del paciente. Al hacer contacto con el paciente la entrevista se debe iniciar con el saludo cordial y personalizado. Esto implica el uso apropiado de los nombres del paciente y no de términos informales como "abuela" o "mamá". Además ayuda a que el entrevistador se introduzca con su nombre y explique el papel que desempeñará en caso de existir alguna ambigüedad.

En la conducción posterior de la entrevista es importante vigilar el confort del paciente, inquirir sobre cómo se siente, orientarle sobre las condiciones creadas para su comodidad y considerar si el momento es conveniente para la asistencia.

- Desarrollo. Se efectúa para delimitar o clarificar las demandas del paciente (motivo de consulta) y obtener una explicación de éstas.

Para realzar la comprensión sobre los intereses del entrevistado y poder satisfacerlos, de forma directa o indirecta, se ha de prestar atención y dar respuesta a tres aspectos:

1. La causa de la visita

2. ¿Cuáles son sus preocupaciones?

3. Las causas de sus preocupaciones.

También hay que distinguir entre las percepciones del paciente y las que las demás personas de su entorno (por ejemplo, familia y personal médico) consideran relevantes.

Habitualmente se comienza con preguntas abiertas y generales para facilitar la narrativa libre sobre el problema más relevante. Después de la respuesta se vuelve a incentivar este tipo de narrativa, incluso múltiples veces, para amplificar el problema o inquirir sobre otro problema que se presente.

Al inicio, aunque el paciente participa espontáneamente, la función del entrevistador no es pasiva. Se ha de escuchar atentamente, buscar pistas sobre síntomas, emociones, hechos o relaciones importantes y luego proceder a efectuar las preguntas dirigidas.

Las preguntas deberán permitir aclarar cuestiones específicas y mantener la conversación centrada, las que requerirán una respuesta de sí o no sólo se deberán utilizar al considerar opciones diagnósticas bien definidas.

Para guiar al paciente en el abordaje de aspectos puntuales y precisos de la historia se utilizan diferentes técnicas: facilitación, reflexión, clarificación, confrontación, respuestas empáticas, interpretación, validación consensual, preguntas directas, etcétera.

En el resto de la entrevista, las preguntas directas sobre temas específicos constituyen la principal técnica comunicativa que se deberá utilizar. Sin embargo hay que estar alerta por si aparecen otros datos importantes y mantenerse dispuesto a revertir el estilo a uno indirecto cuando se indique.

Frecuentemente en la anamnesis existe una primera fase donde el entrevistador se orienta para proceder a los exámenes a realizar de cada área y poder aclarar, descartar o confirmar las impresiones provocadas por la historia.

Luego de esta fase, cada vez que se crea útil, se ha de continuar interrogando sobre los signos que se descubren o valoren durante el examen objetivo.

- Resolutiva. Por último se hace el resumen y las conclusiones (diagnósticas, pronósticas y terapéuticas) de lo tratado, y se fija un plan que puede incluir la fecha de una nueva entrevista.

Lensometría

Consideraciones generales. La lensometría es un test que se realiza por el tecnólogo en Optometría y Óptica, que permite determinar las características ópticas de las lentes, conocer sus propiedades, fórmula para visión lejana, próxima y adición en los diferentes tipos de lentes; es decir esférico, esfero-cilindro, monofocal, bifocal y multifocal.

Procedimientos de operación de la lensometría digital

1. Preparación.

a. Conecte el cable de corriente a la entrada.

b. Conecte el cable de corriente a la toma de corriente de la pared.

c. Encender.

NOTA: No prenda el equipo con un lente sobre la nariz. Si lo hace, aparecerá un cartel en pantalla que dirá “Data error”. Remueva el lente y vuelva a encender el equipo. Lo mismo si se deja la tapa de protección sobre la nariz. Remueva y vuelva a probar. Compruebe que el desplazador de nariz se encuentra a la izquierda, en caso de no ser así aparecerá “PD ERROR”.

2. Configuración de lente.

a. Especificar el lado: cuando no quiere medir el valor desplazado del puente (PD), compruebe que el desplazador de nariz esta hacia la izquierda y presione el botón D/ I para especificar el ojo derecho o izquierdo.

b. Ponga la lente sobre la nariz con el lado convexo hacia arriba.

c. Fije la lente. Suba la retención del lente hasta su posición más alta y luego bájela lentamente para fijar.

3. Medición de la lente

a. Midiendo lentes monofocales.

- Llevar el objetivo al centro. Mueva el lente para llevar el objetivo “O” cerca del centro.

b. Cuando el objetivo llega a un rango de 0.5 de prisma con respecto al centro, la forma del objetivo cambia a una cruz. Mueva el lente para alinear el objetivo, luego la cruz cambiará a una cruz más grande. Hay dos formas de medir.

- Presionando el botón de lectura.

- Si el parámetro “auto read” está activado, la información se fijará automáticamente después de que el objetivo sea centrado. Para repetir la medición, presione el botón CLEAR.

- Medir lentes montadas.

- Medición regular

- Presione “L/ R”, lleve el objetivo al centro. Mueva el lente hasta que el objetivo “O” este cerca del centro. Cuando el objetivo llega a un rango de 0.5 de prisma del centro, la forma del objetivo cambia a una cruz. Mueva la lente para alinear con el objetivo y luego la cruz se agrandará. Presione el botón de leer y los datos se fijarán.

- Presione L/ R, mida el otro lente, repita los mismos pasos que el primer lente.

- Medición PD

- Alterne el lente que se mide moviendo el desplazador de nariz.

- Mueva la tabla hasta que toca la parte más baja del marco y mueva el desplazador de nariz hasta el puente de los lentes. Mueva los lentes para llevar el objetivo al centro de alineación de los círculos. Cuando el objetivo llega a un rango de 0.5 de prisma del centro, la forma cambia a una cruz. Mueva el lente para que cambie a una cruz más grande. Presione el botón leer, los datos medidos serán fijados.

- Midiendo el otro lente, repita el mismo proceso.

- Presione el botón Imprimir para obtener los valores.

Midiendo lentes de contacto

- Cambie la nariz para que se adapte a lentes de contacto.

- Establezca el modo de medición CL.

- Coloque el lente de contacto (CL) con la parte convexa hacia arriba.

NOTA: sostenga el CL con pinzas. Cuide que no se dañen los lentes, solo use pinzas con bordes redondeados.

- Alinee el objetivo.

- Presione el botón leer.

- Presione el botón Modo, el modo volverá a medición normal.

NOTA: Mida el lente de contacto lo más rápido posible así no se seca la superficie del mismo.

Midiendo bifocales o trifocales

- Coloque el lente con la parte de visión de lejos sobre la nariz.

- Midiendo la potencia de lejos. Después de que la forma del objetivo cambie de un círculo a una cruz, presione el botón de LEER. Los datos medidos se fijarán.

- Midiendo la potencia de adición (ADD). Corra el lente hacia usted para llevar la parte de la lente de visión cercana hacia la nariz de lectura. Presione el botón ADD y se mostrará en pantalla AD1, cuando la forma del objetivo cambie de un círculo a una cruz, presione el botón de LEER. Los datos de la medición ya están completos a este punto. Para trifocales, la medición es con los mismos pasos.

- Lleve la parte de la lente de visión cercana hacia la nariz de medición. Presione ADD y se mostrará en pantalla AD2. Luego de que el objetivo cambie de círculo a cruz, presione el botón LEER. La información obtenida para la posición cercana se fijará.

Midiendo lentes progresivas (PPL)

- Presione Mode, el modo de PPL será establecido.

Marcando el centro óptico

- Mueva la lente para alinear más el objetivo a la cruz del centro así el objetivo cambia de una cruz pequeña a una grande.

- Marque la lente. Presione hacia abajo la palanca de marcación para marcar el lente. Tres puntos alineados paralelos a la tabla de lente serán marcados. Para remover el lente, levante la palanca que inmoviliza el lente hasta que hace un “click”.

NOTA: No toque los puntos, ya que la tinta se corre.

Procedimientos de operación de la lensometría manual

- Calibrar el lensómetro. Antes de evaluar la medida de unos lentes, debemos asegurarnos de que el equipo se encuentre calibrado. Para eso, los pasos a realizar son:

- Encender el dispositivo colocando el interruptor en ON.

- Regular la posición del equipo en 90 grados ayudados con la rueda incluida para tal fin, colocar el tambor de poderes en 0 dioptrías, girando la rueda que contiene la escala de valores.

- Desenroscar y enroscar el ocular hasta tener la mira nítida.

Una vez realizados estos pasos, veremos a través de la mira unas líneas de color verde que nos ayudarán a determinar las dioptrías de las lentes. Es fundamental girar el ocular hasta notar que las líneas focales se vean correctamente.

- Leer la lente

Existen diferentes usos para los que podemos utilizar esta herramienta y a su vez diferentes tipos de lentes que podemos medir. Los pasos a realizar van a diferir si se trata de lentes esféricas, cilíndricas o tóricas:

Cuando miramos por el ocular encontramos un retículo formado por una serie de círculos concéntricos. Además, encontraremos las líneas verdes que comentábamos anteriormente y que nos ayudarán a conocer el punto exacto donde debemos tomar las medidas de las dioptrías.

Estas líneas pueden variar entre los diferentes equipos que se venden en el mercado, pero el punto en común que tienen es que forman una cruz.

Por lo tanto, tendremos dos series de líneas perpendiculares entre sí.

Las rayas verticales constituyen a la mira esférica mientras que las rayas horizontales corresponden a la mira cilíndrica.

Leer una lente esfera

Este tipo de mediciones son muy frecuentes. Lo primero a realizar es ubicar el lente con la parte cóncava hacia abajo sobre el disco de eje.

- El lente se debe centrar de manera tal que la intersección entre las líneas perpendiculares queden en el centro del retículo.

- Por último, para conocer la potencia que tiene una lente, se debe girar el tambor de las dioptrías hasta encontrar la posición en la que las líneas (tanto la mira esférica como la cilíndrica) se vean nítidas.

Llegado a ese punto, tendremos la cantidad de dioptrías marcadas en el tambor correspondiente al poder de la lente.

### Leer una lente cilíndrica

En este caso, la medición se realiza en dos tiempos:

- Primero, una vez introducido la lente en el equipo, se debe ajustar el disco de eje y el tambor de las dioptrías hasta lograr que una de las líneas (por ejemplo, la mira esférica) se vea nítida, sin importar que las otras queden borrosas. En este momento, se toma nota del valor arrojado en el tambor de dioptrías y la orientación de la focal, en grados.

- Luego repetimos el mismo procedimiento hasta tener el valor correspondiente a la otra mira (en el ejemplo, la cilíndrica) y volvemos a tomar nota.

Dominancia Ocular

Consideraciones generales. La dominancia ocular es la tendencia a preferir la información visual de un ojo al otro. El lado del ojo dominante y la mano dominante no siempre coinciden. A nivel visual existen dos tipos de dominancia: la sensorial y la motora.

Procedimientos para determinar la dominancia ocular

- Indicar al paciente extender los brazos delante de él y crear una apertura triangular entre los pulgares y los dedos índices colocando las manos juntas con un ángulo de 45 grados.

- Con los dos ojos abiertos, centre esta apertura triangular en un objeto distante — como un reloj en la pared o la manija de una puerta.

- Cierre el ojo izquierdo.

- Si el objeto permanece centrado, el ojo derecho (el que está abierto) es su ojo dominante. Si el objeto ya no está enmarcado dentro de sus manos, el ojo izquierdo es su ojo dominante.

Esta es otra prueba sencilla para determinar el ojo dominante:

- Se le da al paciente un cono de papel.

- Se le indica mirar a través del cono de papel hacia un objeto distante — como un reloj en la pared o la manija de una puerta.

- El paciente lo llevará de inmediato hacia su ojo dominante.

Esta prueba es muy sencilla, puede ser realizada en niños pero requiere de la habilidad del examinador pues será un reflejo muy rápido que el examinado realizará involuntariamente como acto reflejo.

Agudeza Visual

Consideraciones generales. La agudeza visual (AV) es la capacidad del sistema visual para diferenciar dos puntos próximos entre sí y separados por un ángulo determinado. Matemáticamente, la agudeza visual en valor decimal se define como la inversa del ángulo α expresado en minutos de arco (AV=1/α). Determina el estudio de las formas: el mínimum visible, el mínimum separable, el mínimum de iluminación y el poder de alineamiento.

Imagen 1. α: ángulo de la medida de la agudeza visual; d: distancia del sujeto al optotipo; h: altura del optotipo.

Procedimientos para determinar la agudeza visual

- Escoger el optotipo a utilizar.

- siempre observar al paciente en visión lejana y cercana, sin cristales (s/c) y con sus cristales(c/s/c)

- si no ve las letras del optotipo:

- Acercar al paciente hacia el optotipo

- Cuenta dedos

- Movimiento de mano

- Proyección de luz

- Percepción de luz

Elegiremos el test de agudeza visual en función de la edad (fundamental la selección en el caso de los niños) y el nivel cultural del paciente.

Indicaremos en la ficha el test empleado y la distancia con la que se trabajó. Tenerlo en cuenta ya que con todos los test no se obtiene la misma agudeza visual, siendo inferior en los test de números y letra E.

Valoración

Calidad de las respuestas obtenidas.

Anotación

- Test utilizados:

- Letras, números, E de Snellen, dibujos, etc.

- Cuenta dedos (c/d) a la distancia que sea observado.

- Movimiento de mano (m/m).

- Percepción de luz: PL o NPL.

- Distancia a la que se realizó el examen.

- Lejos (VL) y cerca (VP)

- Sin corrección (s/c) y con corrección (c/c)

- Ojo derecho (OD), ojo izquierdo (OI), ambos ojos (AO)

- Calidad de las respuestas.

- Si ve más de la mitad de la fila pero le falta alguna letra: pondremos un -1 o las letras que sean. Si ve menos de la mitad de una fila, anotaremos la fila anterior, más las letras que vio de la siguiente.

Elementos a tener en cuenta

- Iluminación.

- Utilizar siempre la misma luz.

- Esperar a que el paciente se adapte a las condiciones de iluminación.

- Verificar que el proyector esté bien enfocado y se vea nítido.

- Tener en cuenta la rapidez de respuesta de un ojo con respecto al otro.

- Vigilar la cara del paciente, que no haga giros, ya que puede hacer trampa.

- Animarles.

- Cuidado con los engaños y las hendiduras palpebrales.

Nota. La agudeza visual se debe tomar con la luz encendida y de forma lineal, si es ambliope, entonces de forma angular.

Factores que modifican la agudeza visual

- Extrínsecos:

- la iluminación del optotipo y contraste

- el movimiento

- el grado de incidencia de la luz

- el tiempo de exposición del carácter

- Intrínsecos:

- edad del paciente

- diámetro pupilar

- ametropías no corregidas

- ambliopías

- enfermedades oculares, neurológicas, psicológicas, generales (diabetes, hipertensión)

- fatiga ocular

- distancia de vértice, etc.

Movimientos Oculares

Consideraciones generales. Los movimientos oculares se encuentran controlados por tres pares de músculos; estos son los rectos medial y lateral, los rectos superior e inferior y los oblicuos superior e inferior.  La motilidad extrínseca es la capacidad de una persona para coordinar los movimientos oculares.

Procedimientos para determinar los movimientos oculares. Movimientos monoculares. Ducciones

Los movimientos monoculares realizados sobre el eje x (horizontal) de Fick

- Supraducción e infraduccción

Los movimientos monoculares realizados sobre el eje z (vertical) de Fick

- Aducción (adentro) y Abducción (afuera)

Los movimientos monoculares realizados sobre el eje y (anteroposterior) de Fick?

- Incicloducción (rotación del ojo hacia adentro) y Excicloduccción (rotación del ojo hacia fuera)

Imagen 2. Movimientos monoculares hacia las diferentes posiciones de la mirada.

- Se le indica al paciente ocluirse el ojo izquierdo (OI)

- Con el ojo derecho partiendo de la posición primaria de la mirada, sin mover la cabeza siga el objeto que determinamos como estímulo de seguimiento.

- Explorar las diferentes posiciones de la mirada, como se muestra en la imagen anterior.

- Anotar resultados.

- Repetir el mismo proceso con el otro ojo.

Procedimientos para determinar los movimientos oculares. Movimientos binoculares. Versiones

Los movimientos realizados sobre el eje x (horizontal) de Fick

- Supraversión e infraversión

Los movimientos realizados sobre el eje z (vertical) de Fick

- Dextroversión(derecha) y Levoversión (izquierda)

Los movimientos realizados sobre el eje y (anteroposterior) de Fick?

- Incicloducción (rotación del ojo hacia adentro) y Excicloduccción (rotación del ojo hacia fuera)

Imagen 3. Movimientos binoculares. Versiones hacia las diferentes posiciones de la mirada.

- Se le indica al paciente que con sus dos ojos abiertos, sin mover la cabeza partiendo de la posición primaria de la mirada, seguir el objeto que determinamos como estímulo de seguimiento.

- Explorar las diferentes posiciones de la mirada, como se muestra en la imagen anterior.

- Anotar resultados.

Nota. Existen otros movimientos torsionales combinados

- Derecha y arriba y es una dextrosupraversión

- Derecha y abajo y es una dextroinfraversión

- Izquierda y arriba y es una levosupraversión

- Izquierda y abajo y es una levoinfraversión

Cover Test

Consideraciones generales. El cover test es una prueba que está basada en el movimiento reflejo que realiza el ojo cuando está fijándose en un objeto. Determina el paralelismo ocular (forias, tropias o si esta en Ortoforia.), se realiza a 6 metros y a 33 cm monocular y binocularmente.

Procedimientos para determinar el cover test

- La iluminación de la sala debe ser suficiente para ver los movimientos de los ojos del paciente, se recomienda tener la luz de la sala e incluso la lámpara de la unidad de refracción.

- El paciente lleva puesta la corrección con la que se pretende hacer la medición. Puede que nos interese saber qué diferencia hay en esta prueba entre llevar y no llevar la corrección, y por tanto se realice dos veces.

- Se indica al paciente que debe mirar el estímulo en todo momento.

- El examinador sujeta el oclusor y va realizando movimientos para tapar y destapar uno de los ojos, después cambia al otro, y por último alterna entre uno y otro.

- En caso de encontrar diferencia entre el estímulo y la respuesta, se utilizan los prismas oftálmicos para medirla.

- Se sujeta la barra de prismas con una mano y el oclusor con la otra, mientras se va midiendo hasta encontrar la cantidad de prisma que cancela el movimiento observado.

- En el cover clásico simplemente tapamos un ojo, y a continuación miramos la respuesta del ojo destapado (ojo contrario o contralateral), si hay movimiento estaremos ante una desviación, pero sin saber aún distinguir entre tropia o foria.

- En el cover – uncover tapamos un ojo y observamos lo que sucede al destapar ese mismo ojo, en el caso de haber un cambio de fijación, es posible que se trate de una alteración alternante o intermitente. Tras ver lo que sucede en el mismo ojo que destapamos, nos fijamos en el otro ojo para tratar de percibir cambios o movimientos. En este caso, ya sabremos si se trata de una foria o una tropia.

- Durante el cover alternante, alcanzamos la disociación máxima, y podemos medir las forias de cualquier paciente. Los ojos se moverán hacia el objeto, y se notarán movimientos, si no es en lejos, será en cerca. En el caso de haber descubierto una alteración alternante o intermitente en el paso anterior, debemos discernir de cual se trata mediante la repetición del test hasta quedar seguros.

Punto Próximo de Convergencia

Consideraciones generales. El Punto Próximo de Convergencia (PPC) se define como el punto de intersección de los ejes visuales cuando el individuo realiza el máximo esfuerzo de convergencia, manteniendo la visión simple de un objeto. Es la medida de los seguimientos de la convergencia, valores normales 10 – 15 cm, y se pone normal, si está en esos valores, de lo contrario el paciente tiene una insuficiencia de la convergencia; se realiza a 50 cm. Es para determinar la habilidad del paciente de converger manteniendo la fusión.

Procedimientos para determinar el punto próximo de convergencia

- Se sostiene una regla debajo de la línea de visión de forma que el punto cero coincida con la línea que pasaría a través del centro de rotación del ojo.

- Se coloca un estímulo acomodativo a 50 cm de distancia aproximadamente delante de la línea media. En este caso, el estímulo puede ser un objetivo acomodativo o una linterna.

- Se pide al paciente que mantenga la fijación visual en el estímulo. El examinador irá acercando poco a poco el estímulo hasta que el ojo pierda la fijación o hasta que el paciente indique que tiene visión doble.

- La distancia en la que el ojo pierde la fijación es el PPC.

- Se aleja el estímulo del paciente hasta que el mismo indique que ha recuperado la visión simple. Este es el punto de recuperación.

- En la mayoría de los casos, el paciente indica al examinador cuándo percibe la visión doble. En este caso hablaremos de punto próximo de convergencia subjetivo o PPC subjetivo.

- En ocasiones el paciente no percibe la visión doble pero el examinador detecta claramente que el paciente ha perdido la fijación. En este caso hablamos de punto próximo de convergencia objetivo o PPC objetivo.

Visión de Colores

Consideraciones generales. La visión de colores se determina mediante pruebas para diagnosticar y clasificar las alteraciones de la visión del color: test de ISHIHARA, estudia las diferencias entre el rojo (protón) y el verde (deutrón). Explora la visión cromática del paciente, se realiza de cerca con corrección, monocularmente. El resultado se pone: normal o deficiencia al rojo – verde y la cantidad de láminas que observó de 21.

Procedimientos para determinar la visión de colores con el test de ISHIHARA

- Procure que la iluminación sea lo más parecida a una luz natural y evite los máximos reflejos posibles.

- Situar el test de cerca, con corrección y monocularmente

- Deberá el paciente acertar los números que ve en cada lámina del test en menos de 3 segundos.

- Anotar la cantidad de láminas acertadas.

La alteración al color se clasifica en:

- Deuteranopía: Alteración de la visión al color rojo. Puede ser total o parcial.

- Protanopía: Alteración de la visión al color verde. Puede ser total o parcial.

- Tritanopía: Alteración de la visión al color azul. Puede ser total o parcial.

- Acromatopsia: Ceguera al color.

Reflejos Pupilares

Consideraciones generales. Los reflejos pupilares son la respuesta que ejerce la pupila cuando está expuesta a mucha o poca luz. Se exploran:

- Conjunto reflejo fotomotor: donde entra el fotomotor directo y fotomotor indirecto o consensual.

- Acomodación – convergencia.

Se pone como resultado: presentes, concisos. Tiene como objetivo: observar la disminución o contradicción del diámetro pupilar, para ver si hay afectaciones en las vías ópticas Aferentes o Eferentes.

- Directo: cuando se alumbra el ojo tiene que haber miosis: disminución del diámetro pupilar. (Se contrae la pupila de ese mismo ojo).

- Consensual o indirecto: al alumbrar un ojo tiene que contraerse el otro al mismo tiempo.

La prueba se realiza con una buena iluminación ambiental y en los dos ojos por separado. Si hay ausencia del reflejo consensual la lesión es en la vía Eferente, y si la ausencia es en el fotomotor directo la lesión es en la vía Aferente.

Procedimientos para determinar los reflejos pupilares

  - Se pide la colaboración del paciente para que fije la mirada en un punto lejano, de este modo se evita el efecto acomodativo de los músculos.

  - se alumbra con una luz rápidamente desde el exterior de la cavidad orbitaria hacia el ojo de forma oblicua con el fin de estimular la pupila y observar si se produce contracción o no de la misma, permitiendo comparar la reactividad y la respuesta al estímulo con el estado basal.

  - Seguidamente se realizará la misma exploración en el ojo contrario, comparando la simetría entre ambas pupilas.

La respuesta pupilar a la luz puede ser reactiva si se produce una contracción de las mismas al aplicar un foco luminoso y arreactiva si permanece inmóvil al estímulo lumínico.

Queratometría

Consideraciones generales. La queratometría es un examen que se le realiza a la córnea para determinar sus parámetros y características específicas con el fin de conocer su curvatura.

Procedimientos para determinar la queratometría manual (Queratómetro Javal)

- Iluminación ambiente atenuada.

- Ajuste del ocular para compensar la refracción del observador.

- Colocar al paciente apoyando la barbilla y frente.

- Colocar el ojo del paciente a la altura de la muesca.

- Ocluirle el otro ojo.

- Enfocar miras.

- Desplazar miras hasta que estén tangentes.

- Si las líneas no están alineadas, girar el queratómetro.

- Mirar en el arco la potencia de ese meridiano.

- Girar 900 el queratómetro.

- Anotar resultados.

- Realizar la misma operación en el otro ojo.

Procedimientos para determinar la queratometría automatizada (Autorrefracto TONOREF III)

- El paciente debe colocar la barbilla en la mentonera del equipo y acercar el ojo al instrumento sin llegar a tocarlo.

- Luego, el autorrefractómetro mostrará una imagen que irá alejando del globo ocular al mismo tiempo que mide la refracción y la queratometría de forma automática.

- Cambiar de ojo.

- Copiar resultados.

Leyes de Javal

- En el caso de los astigmatismos directos inferiores a 2.00 D (dioptrías), el astigmatismo total será igual al corneal disminuyendo de 0.50 – 0.75 D y es un astigmatismo directo habitualmente.

- En el caso de los astigmatismos inversos inferiores a 2.00 D el astigmatismo total será igual al corneal aumentado de 0.50 – 0.75 D y este astigmatismo generalmente es de causa lenticular.

- En los casos de astigmatismo corneal nulo o cero, que es lo mismo que córnea esférica o astigmática, aparece inverso el astigmatismo total y va a ser un astigmatismo inverso de 0.50 – 0.75 D.

- El astigmatismo resultante o total es el que recogemos por medio de la esquiascopía o por la exploración subjetiva.

- El astigmatismo corneal habitualmente es el astigmatismo directo y el lenticular el inverso.

Distancia Pupilar

Consideraciones generales. La distancia pupilar se mide en milímetros y se tiene en cuenta los centros de cada una de las pupilas.

Procedimientos para determinar la distancia pupilar (nasopupilar)

- Se le indica al paciente mirar un punto de fijación.

- Con la regla milimétrica se determina la distancia que hay del centro de la nariz al centro de la pupila.

- Se suma la distancia nasopupilar del ojo derecho y la del ojo izquierdo.

- Se anota el resultado.

La toma de la distancia interpupilar podría generar que el centro óptico de las lentes no coincida con el eje visual del paciente pues no somos totalmente simétricos del rostro, por tal motivo es recomendable tomar siempre la distancia nasopupilar o nasocorrectora como suele denominarse también.

Presión intraocular

Consideraciones generales. La Presión intraocular (PIO), también llamada coloquialmente “Tensión intraocular” se refiere al rango de presión medible en el interior del globo ocular. La PIO sigue un ritmo circadiano que depende del ritmo sueño-vigilia. Su máximo se sitúa, aproximadamente, entre las 8 y las 11 de la mañana, y el mínimo entre la 12 y las 2 de la noche. La variación durante el día puede ser de hasta 3-5 mmHg.

Procedimientos para determinar la presión intraocular (Tonómetro de aire)

- El paciente debe colocar la barbilla en la mentonera del equipo y acercar el ojo al instrumento sin llegar a tocarlo.

- Luego, el tonómetro de aire mostrará una luz verde, que se le indicará al paciente que fije la mirada en el mismo durante el examen.

- El equipo genera un soplido de aire de forma automática. Ese soplido de aire provoca un aplanamiento de la córnea, en función del cual se valorará la presión intraocular, es decir, mide la presión de aire necesaria para conseguir aplanar la córnea.

- Cambiar de ojo.

- Copiar resultados.

Es un examen de gran importancia en el manejo del glaucoma pues el aumento de esta puede causar graves daños en el nervio óptico que provoca pérdida irreversible de la visión.

Refracción

Consideraciones generales. Existen dos tipos de refracción, la objetiva en la que no influye la opinión del paciente y la subjetiva en la que se pregunta al paciente por su comodidad visual.

Procedimientos para determinar la refracción objetiva (Retinoscopía)

- Examinar primero el ojo derecho, mientras el sujeto mira con el ojo izquierdo el punto de fijación de lejos.

- Observar la franja retinoscópica (determinar anchura, color y brillo en todos los meridianos con espejo plano.

- Determinar los meridianos principales (son aquellos en los que hay un valor máximo o mínimo de anchura de la franja; en caso de no haber diferencia serán por defecto a 90º y 180º).

- Si se trata de una esfera: se verán todos los meridianos con el mismo movimiento y cuantía, se neutraliza con esferas.

- Si se trata de un astigmatismo: elegir el meridiano menos miope o más hipermétrope.

- Se neutraliza con esferas ese meridiano y el otro con cilindros negativos en adición a la esfera.

- Después de neutralizar los dos meridianos, revisar el meridiano neutralizado con la esfera ajustando la potencia si es necesario y revisar el otro meridiano otra vez.

- Comprobar la neutralización con el espejo plano y cóncavo y realizar los cambios necesarios.

- Proceder igual con el ojo izquierdo.

- Sumar algebraicamente la distancia de trabajo en dioptrías (50 cm equivalen a 2.00 D, 67 cm equivalen a 1.50 D), al valor bruto de la esfera de la retinoscopía para obtener el valor neto.

- Anotar el resultado neto de cada ojo por separado.

Procedimientos para determinar la refracción objetiva (Autorefracción)

- Colocar cómodamente al paciente. Pedirle que apoye firmemente la barbilla y la frente en la mentonera. Instruir al paciente que mire siempre hacia delante, manteniendo la fijación sobre el test que se le presenta.

- Alinear el instrumento delante del ojo derecho del paciente para que este pueda ser visto a través del monitor.

- Ajustar el enfoque a través de la palanca de control (mando universal). Con el anillo rotatorio centrar la imagen de la mira reflejada por la córnea, en el interior del anillo de la pantalla.

- Presionar el botón que hay sobre la palanca de control, para obtener la medida automática de la refracción. El valor de los resultados aparecerá en la pantalla. Repetir la medida un mínimo de tres veces para cada ojo.

- Imprimir los resultados presionando el botón "PRINTER". De esta manera se obtendrá la información de cada ojo por separado (eje / potencia cilíndrica / potencia esférica), la distancia interpupilar y la distancia de vértice a la cual se ha hecho la lectura.

El examen de refracción objetivo puede realizarse bajo cicloplejia o no, en ambos casos, lo determinará la edad del paciente.

Procedimientos para el examen de refracción subjetiva

- El paciente se situaba en la silla con la armadura de prueba o foróptero bien colocados.

- Poner la distancia pupilar (DIP) adecuada.

- Encender la pantalla con el optotipo para visión lejana.

- Procedemos a realizar las preguntas del examen subjetivo al paciente.

- Primero realizando el ojo derecho (OD) y luego el ojo izquierdo (OI) y por último comprobábamos binocularmente.

Por lo general, este tipo de refracción se comienza tras haber realizado previamente una refracción objetiva, puesto que se utiliza parte del valor obtenido en esta refracción como punto de partida para la realización del subjetivo. Actualmente la refracción subjetiva se considera el valor de referencia de los métodos de refracción objetiva. Se pueden distinguir dos tipos de refracción subjetiva: la monocular y la binocular.

Refracción subjetiva monocular

Esta técnica es la más extendida, y consiste en la realización de diversas pruebas “máximo positivo, máxima agudeza visual (MPMAV), test horario, cilindros cruzados de Jackson (CCJ)” a través de las cuales se consigue obtener la mejor corrección esfero cilíndrica para cada ojo por separado, es decir mientras se está refraccionando un ojo, el otro se encuentra totalmente ocluido.

Refracción subjetiva binocular

Es otro método de refracción, que al igual que en la refracción monocular, consiste en la realización de diversos test (MPMAV, test horario, CCJ), pero a diferencia de esta, se realiza con los dos ojos abiertos y asociados. Este hecho permite eliminar los problemas de acomodación que se plantean al realizar únicamente la refracción subjetiva monocular. Puesto que al igual que ocurre con el equilibrio binocular, durante la refracción binocular se está constantemente igualando la borrosidad de ambos ojos.

Duocromo inicial, biocromático, test rojo – verde

Este test tiene como objetivo, determinar la potencia esférica conseguida, se debe usar como punto final de afinación de M.P.M.A.V inicial.

Procedimiento paso a paso:

- Se coloca el filtro rojo - verde sobre el optotipo de una agudeza visual (AV) inferior a la máxima que alcance.

Ejemplo 1: El sujeto alcanza un 0.9 de AV máxima se colocaría el filtro sobre un 0.8 de AV.

- Indicar al paciente que mire a las letras que aparecen sobre la zona verde y posteriormente a las de la zona roja, volviendo de nuevo al verde y que precise sobre la zona en que distingue con más claridad las letras, o si las ve iguales.

- Añadir esferas de + 0.25 D si ve más nítido los símbolos sobre fondo verde o esferas de - 0.25 D si ve mejor sobre rojo, hasta igualar ambos campos.

- Verificar de nuevo la AV sin la presencia del filtro rojo - verde.

En el momento en que el paciente alcance la agudeza visual (AV) de unidad en su ojo derecho con lentes esféricas, proceder a la refracción monocular del OI, ocluyendo OD. Si igualmente con lentes esféricas consigue la AV de unidad en el OI pasar a efectuar las pruebas del balance binocular.

Si en la refracción objetiva no hemos detectado la presencia de ningún astigmatismo, y no conseguimos la AV de unidad con potencias esféricas cabe la posibilidad de la existencia de algún pequeño astigmatismo que no hubiésemos detectado. En este caso procederíamos a realizar el test de los cilindros cruzados de Jackson "CCJ" o el test  horario con el fin de localizarlos.

Test horario

Este test tiene como objetivo, orientarnos para determinar la existencia de componente cilíndrico del error refractivo mediante una técnica subjetiva.

Imagen 4. Test círculo horario.

Procedimiento y paso a paso

- Se retira cualquier cilindro que se encuentre en el foróptero o en la armadura de prueba y miopizamos el ojo hasta que no consiga ver más de un 0.5 con lentes esféricas.

- Se le muestra el test horario.

- Preguntarle que identifique las líneas más nítidas o más oscuras, como si correspondiesen a las horas del reloj.

Ejemplo 2: Paciente refiere las 2 y las 8. Multiplicar la menor hora de dicha dirección por 30, y así se obtiene el eje del cilindro negativo (Regla del 30).

- Si existen dos líneas que se ven igual de negras, utilizar un valor intermedio.

- Añadir lentes cilíndricos negativos de 0.25 D en 0.25 D al eje hallado hasta que nos indique que las líneas aparezcan aproximadamente iguales.

- Una vez obtenido se vuelve a realizar el MPMAV.

Cilindros cruzados de Jackson (CCJ)

Este test tiene como objetivo, determinar y afinar del eje y de la compensación astigmática después de la máxima potencia que proporciona la mejor agudeza visual (MPMAV) haya determinado la tentativa esférica de compensación.

Imagen 5. Ubicación de los cilindros cruzados fijos en el foróptero manual.

Procedimiento y paso a paso

Se parte de la máxima potencia esférica positiva que proporciona la máxima agudeza visual. El cilindro introducido en el foróptero o en la armadura de prueba, es el de la retinoscopía o el del test horario. En ocasiones si el cilindro observado es bajo, se parte de un valor cilíndrico nulo.

Cálculo del eje:

- Pedir que el paciente fije en una línea inferior a la de su mejor agudeza visual.

- Informar al paciente que se le van a ofrecer dos posiciones con el cilindro cruzado de modo que con ellas verá más borroso, siendo la cuestión con cuál de las dos observa menos borroso.

- Colocar el cilindro cruzado de Jackson de modo que el mango se sitúe paralelo al eje del cilindro compensador.

- A la posición ofrecida se le denomina “uno” y se mantiene cinco segundos.

- Girar el cilindro cruzado alrededor de su mango y mantener la posición denominada “dos” durante cinco segundos.

- Pedir al paciente que compare la claridad en las letras con las posiciones 1 y 2.

- Si una de las posiciones le hizo ver menos borroso se vuelve a ella y se mueve el eje del cilindro compensador 15º hacia el eje de su mismo signo en el cilindro cruzado de Jackson. Si ambas posiciones le hicieron ver igual de borroso pasar a afinar la potencia del cilindro.

- Volver a alinear el mango del cilindro cruzado con el eje del cilindro compensador y repetir los pasos 4 a 7. Conforme nos acerquemos al punto final la amplitud del giro irá disminuyendo progresivamente desde los 15º.

- El eje del cilindro compensador se mantendrá, por ser el verdadero, cuando las letras se perciban con igual borrosidad con las dos posiciones o cuando las respuestas del paciente varíen simétricamente en escasa cuantía con las dos posiciones. En este último caso se seleccionará el eje que quede en la mitad.

Cálculo de la potencia:

- Se alinea un eje del cilindro cruzado de Jackson con el eje del cilindro compensador en la armadura de prueba o el foróptero de modo que el otro eje del cilindro cruzado esté perpendicular al compensador.

- A esta posición se le denomina “uno” y se mantiene cinco segundos.

- Girar el cilindro cruzado alrededor de su mango y mantener la posición denominada “dos” durante cinco segundos.

- Pedir al paciente que compare la claridad en las letras con las posiciones 1 y 2.

- Si el paciente prefiere la posición en la que el eje del cilindro cruzado es del mismo signo que el eje del cilindro compensador se aumenta la potencia de éste en 0.25 D. Si es el eje de signo contrario el que proporciona la mejor visión se disminuye la potencia del cilindro compensador en 0.25 D.

- Mantener el equivalente esférico de la fórmula de la máxima potencia que proporciona la mejor agudeza visual. Así, variaciones de 0.5 D en la potencia del cilindro compensador se compensarán con variaciones de signo contrario y de mitad potencia (0.25 D) en la corrección esférica.

- La potencia del cilindro se considerará definitiva cuando ambas posiciones ofrezcan la misma agudeza visual o cuando los cambios en las respuestas del paciente sean muy próximos, caso este último en el que se seleccionará la corrección habitual del paciente y, si no, la menor de ambas.

- Al término de esta comprobación se realiza la segunda determinación monocular de la máxima potencia positiva que proporciona la mejor agudeza visual.

Refracción subjetiva

Ocluir un ojo

Partir de la refracción objetiva

Si cilindro mayor de 1.00 D parcialmente

Miopizar + 1.50 D

O hasta alcanzar AV =  0.1

Si se ha detectado astigmatismo en la refracción objetiva, es opcional realizar test horario.

MPMAV hasta AV = 0.3

Test Horario

MPMAV hasta AV = 0.8

Cilindros cruzados

Terminar la MPMAV partiendo de AV = 0.8

Repetir el procedimiento en el otro ojo

Diagrama 1. Pasos a seguir en la refracción subjetiva.

Paquimetría

Consideraciones generales. La paquimetría es una técnica que permite analizar el grosor o espesor de la córnea.

Procedimientos para determinar la paquimetría (de contacto)

- Se aplica un anestésico local en el ojo del paciente.

- Se le indica al paciente mantener la mirada fija en un punto.

- Se realiza el registro de datos medidos con la sonda, que se coloca suavemente en la parte frontal del ojo (la córnea) para medir su espesor.

- Se realiza por igual en ambos ojos.

- Anotar los resultados.

Procedimientos para determinar la paquimetría (de no contacto TONOREF)

- El paciente debe colocar la barbilla en la mentonera del equipo y acercar el ojo al instrumento sin llegar a tocarlo.

- Luego, el paquímetro de no contacto mostrará una luz verde, que se le indicará al paciente que fije la mirada en el mismo durante el examen.

- El equipo toma la medida automáticamente.

- Cambiar de ojo.

- Copiar resultados.

La determinación del grosor corneal, es de suma importancia en el manejo del glaucoma pues permite la corrección de la presión intraocular.

Biometría ocular

Consideraciones generales. La biometría ocular es una prueba diagnóstica que se utiliza para medir con gran exactitud las dimensiones anatómicas del globo ocular y conocer parámetros como su longitud axial (distancia entre la parte más anterior y posterior del ojo) o la amplitud de la cámara anterior (espacio comprendido entre la córnea y el iris) y el grosor del cristalino.

Procedimientos para determinar la biometría ocular (de contacto)

- Sentar al paciente en el sillón en posición vertical y la cabeza recta.

- Aplica anestésico, pues es una técnica que precisa el contacto directo de la sonda sobre la superficie corneal.

- Colocar la sonda suavemente, completamente perpendicular a la córnea ya que de otro modo, no reflejará todo el eco sino solo parte del mismo.

- Se deben realizar al menos cinco mediciones en cada ojo.

- Anotar resultados.

Procedimientos para determinar la biometría ocular (de no contacto)

- El paciente sentado y sin contacto físico a nivel ocular.

- Con la barbilla instalada en un mentón y la frente bien apoyada hacia adelante.

- Se le indica al paciente fijar la mirada hacia un patrón luminoso central dentro del aparato sin mover los ojos, ni la cabeza.

- Se procede a determinar los valores.

- Anotar los resultados.

Este examen es de suma importancia en el manejo del glaucoma pues permite determinar la longitud axial, profundidad de la cámara anterior, grosor del cristalino. El manejo correcto de estas tecnologías permitirá que el tecnólogo en Optometría y Óptica brinde valores certeros y confiables que permitirán contribuir al diagnóstico oportuno, así como darle seguimiento a la enfermedad.

Campo Visual

Consideraciones generales. El campo visual es la región del espacio que puede percibirse con la mirada fija en una determinada posición. Constituye el conjunto de lo que un ojo puede abarcar con un solo golpe de vista y es sumamente importante para la orientación. El examen del campo visual computarizado es más que un test de inteligencia, contiene todos los registros para medir la comprensión y la atención vigilante.

Procedimientos para determinar el Campo Visual (Octopus)

- Encender el equipo y calibrar con poca luz ambiental.

- Sentar cómodamente al paciente.

- Crear un entorno adecuado.

- Dar instrucciones claras sobre la prueba, en caso de tener el paciente problemas de audición situarse de cara al mismo mientras se explica el procedimiento de la prueba.

- Ocluir el ojo a no examinar.

- Seleccionar la prueba a realizar según afectación visual del paciente e indicación médica.

- Poner en el equipo la corrección del paciente.

- En la  pantalla aparecerán varios puntos luminosos como pequeños relámpagos o flashes, en diferentes áreas y con diferente intensidad y el paciente deberá presionar un pulsador cada vez que la luz relampaguea.

- Mantener al paciente motivado durante la realización del examen.

- Hacer hincapié en que es absolutamente normal que muchos de los estímulos no puedan verse pero si la importancia de que inmediatamente los vea, oprima el botón.

- Podrá parpadear normalmente durante la prueba.

- Podrá hacer una pausa si siente que necesita descansar por un momento.

- Al terminar la prueba, el software presenta un mapa de la sensibilidad en los puntos explorados del campo visual, pero también adjunta un análisis de cómo el paciente ha realizado la prueba: falsos negativos, falsos positivos y perdidas de fijación.

- Realizar el mismo procedimiento en el otro ojo.

- Guardar y exportar resultados.

Procedimientos para determinar el Campo Visual (AVA)

El analizador de visión avanzado (AVA) es un nuevo perímetro portátil y liviano de realidad virtual con óptica que permite realizar análisis del campo visual en condiciones de prueba compatibles con la perimetría automatizada estándar con seguimiento ocular y una nube.

Posee un sistema de almacenamiento basado en que permite la copia de seguridad de los datos. El AVA incorpora un algoritmo estándar Elisar personalizado (ESA).

El analizador de visión avanzado (AVA) es un novedoso perímetro de casco automatizado de realidad virtual que permite realizar pruebas de campo visual en pacientes con sospecha de afectación del campo visual. El AVA tiene cuatro componentes básicos: un auricular o dispositivo montado en la cabeza (HMD), un botón de respuesta del paciente (PR), una tableta y un servidor back-end. El HMD tiene una diadema ajustable y también permite el ajuste de la distancia interpupilar. Se pueden colocar lentes de prueba para la corrección de errores de refracción, y la prueba se puede realizar sin necesidad de cerrar un ojo.

Se presenta el estímulo Goldmann tamaño III y el paciente presiona el botón PR al visualizar el estímulo, después de lo cual se registra y guarda la respuesta. Las estrategias 30-2, 24-2 y 10-2 están integradas en el dispositivo, que alberga tres tipos de algoritmos: umbral completo, Elisar estándar y Elisar rápido. El AVA tiene su propia base de datos normativa incorporada en el dispositivo.

El sistema de seguimiento ocular rastrea los movimientos oculares mientras se realiza la prueba del campo visual, y ofrece una evaluación cualitativa y ayuda a verificar la pérdida de fijación.

Las pruebas de detección de falsos positivos y falsos negativos se incorporan al dispositivo; estos ensayos son estrictos y ayudan a validar la confiabilidad de la prueba de campo visual.

Debido a que AVA es un dispositivo portátil, tiene el potencial de ser una parte integral de la telemedicina al permitir la realización de pruebas de campo visual incluso en áreas remotas del mundo. Por tanto se puede lograr una gran mejora en el nivel de atención médica. Los datos del paciente se pueden almacenar en el servidor back-end de la nube y los informes se pueden recuperar cuando sea necesario. El auricular VR es liviano y se puede colocar en la cabeza del paciente en posición reclinada, semi-reclinada o en cualquier otra posición que sea cómoda para el paciente.

Los pacientes con deformidades en el cuello, la columna vertebral o con trastornos neurológicos que no pueden asistir a la clínica pueden realizar la prueba de campo visual con comodidad en su hogar.

El AVA ha realizado mejoras indelebles en la evaluación de los campos visuales y tiene un impacto de gran alcance que puede mejorar la vida de las personas con un diagnóstico adecuado, lo que eventualmente se traduce en un tratamiento certero y oportuno.

- Encender el auricular o dispositivo montado en la cabeza (HMD) y la tableta.

- Vincular con la HMD con la tableta.

- Sentar cómodamente al paciente.

- Crear un entorno adecuado.

- Dar instrucciones claras sobre la prueba, en caso de tener el paciente problemas de audición situarse de cara al mismo mientras se explica el procedimiento de la prueba.

- Incorporar número del paciente y datos del mismo.

- Acomodar el HMD en la cabeza del paciente y ajustar correctamente.

- Seleccionar la prueba a realizar según afectación visual del paciente e indicación médica.

- En el HMD aparecerán varios puntos luminosos como pequeños relámpagos o flashes, en diferentes áreas y con diferente intensidad y el paciente deberá presionar un pulsador cada vez que la luz relampaguea ídem al Octopus.

- Mantener al paciente motivado durante la realización del examen.

- Hacer hincapié en que es absolutamente normal que muchos de los estímulos no puedan verse pero si la importancia de que inmediatamente los vea, oprima el botón.

- Podrá parpadear normalmente durante la prueba.

- Podrá hacer una pausa si siente que necesita descansar por un momento.

- Realizar el mismo procedimiento en el otro ojo (recordar siempre que no requiere oclusión pero se realiza el examen cada ojo por separado)

- Al terminar la prueba, en la tableta se busca el resultado de los exámenes que se guardan automáticamente terminado el examen donde se observa un mapa de la sensibilidad en los puntos explorados del campo visual y también se adjunta un análisis de cómo el paciente ha realizado la prueba: falsos negativos, falsos positivos y perdidas de fijación.

La prueba del campo visual se lleva a cabo mediante el esfuerzo conjunto del tecnólogo en Optometría y Óptica y el paciente. El éxito, medido en términos de la obtención de resultados fiables, se logra dando los pasos y tomando las precauciones necesarias para ayudar al paciente a realizar la prueba.

Diagnóstico optométrico

Consideraciones generales. El diagnóstico optométrico es la valoración que realiza el licenciado en Optometría y Óptica, a través de acciones de promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento y corrección de defectos refractivos, acomodativo, musculares y enfermedades del segmento anterior. También se ocupa del diseño, cálculo, adaptación y control de lentes de contacto y lentes oftálmicas.

El optometrista no encuentra casualmente el problema, sino que a través de los signos, los síntomas y las pruebas, emite un juicio sobre el problema basado en sus conocimientos profesionales, que no es ni más ni menos que un diagnóstico optométrico de las alteraciones visuales.

Precauciones. El diagnóstico es pues un juicio basado en el conocimiento y que se fundamenta en:

- Análisis de los síntomas, que son las experiencias subjetivas que vive el paciente. El dolor es, por ejemplo, un síntoma. Supone una experiencia personal referida por el sujeto que puede ser evaluada pero no evidenciada por un médico u otro profesional de la salud.

- Análisis de los signos, que son los hallazgos objetivos y evidentes. La rama de la medicina que se ocupa del estudio de los signos es la semiología. Una taquicardia constituye un signo.

- Pruebas complementarias, como los análisis clínicos, radiografías, resonancias, etcétera. Así pues, como en otras profesiones sanitarias, debemos hablar de diagnóstico optométrico para referirnos al proceso por el cual los ópticos-optometristas definen e interpretan la existencia de un determinado defecto de la refracción o un determinado trastorno visual.

Diagnóstico optométrico: Los ópticos-optometristas pueden y deben diagnosticar aquellos trastornos que son propios del ámbito de su desempeño profesional.

Detección precoz en el ámbito de la optometría

Si la salud y la enfermedad son elementos de un proceso con innumerables estadios, parece evidente que se puede intervenir en diferentes momentos del proceso. Antes de que se desarrolle o se diagnostique la enfermedad por los profesionales sanitarios, podemos hacerlo de diferentes formas:

1. Promoción de la salud. Consiste en proporcionar a los ciudadanos los medios necesarios para mejorar su salud y ejercer un mayor control sobre la misma. La promoción de la salud no concierne exclusivamente al sector sanitario  sino que implica a todos los agentes sociales.

2. Prevención. Son aquellas medidas que se toman de manera anticipada para evitar que suceda una cosa considerada negativa. Existen diferentes niveles de prevención:

a) La prevención primaria, evita la adquisición de la enfermedad (vacunación, eliminación y control de riesgos ambientales, educación sanitaria, etcétera).

b) La prevención secundaria, va encaminada a detectar la enfermedad en estadios precoces en los que el establecimiento de medidas adecuadas puede impedir su progresión o minimizar sus consecuencias. Así como la estrategia fundamental de la prevención primaria es la educación sanitaria, el de la prevención secundaria es la detección precoz. La detección precoz de las enfermedades persigue la identificación presuntiva de una enfermedad, deficiencia o riesgo no conocidos por aplicación de pruebas en una persona durante el periodo asintomático de la enfermedad, no un diagnóstico de la misma. La detección precoz hace referencia a una amplia gama de pruebas que pueden realizar tanto el individuo como los profesionales sanitarios. Cuando hablamos de pruebas de detección precoz no lo estamos haciendo de diagnóstico y por lo tanto la certeza de la existencia de un problema es relativa. Aunque decimos que una prueba de detección precoz debe tener una alta sensibilidad (un elevado acierto en los positivos) y también una alta especificidad (elevado acierto en los negativos), debemos insistir en que no se tratan de pruebas diagnósticas y que su bondad va a depender mucho de la facilidad de su realización. No se puede exigir la misma eficacia a la autoexploración de mamas que a la exploración realizada por un ginecólogo o a la realización de una mamografía. Aunque la autoexploración de mamas tiene una baja sensibilidad, la sencillez en su realización ha popularizado su difusión como acción de prevención secundaria. Por otra parte, los avances en tecnología diagnóstica y su generalización hacen que las pruebas que se realizan, en muchas ocasiones, en una detección precoz son las mismas que se aplican para diagnosticar en personas enfermas con síntomas ya expresados; sin embargo, en el primer caso se trata de una detección de presunción, de probabilidad, y en el segundo caso es de confirmación.

Es muy importante insistir en que la inclusión de técnicas no invasivas de captación de imagen del fondo ocular y la medición de la presión intraocular en los exámenes optométricos no representan un diagnóstico médico sino un procedimiento de detección precoz o prevención secundaria que contribuye a mejorar la salud de los ciudadanos, a evitar complicaciones y a facilitar el trabajo de los médicos especialistas en Oftalmología.

La campimetría es una prueba no invasiva, utilizada en la detección precoz fundamentalmente del glaucoma, descubriendo las áreas con pérdida progresiva de fibras nerviosas del nervio óptico. En el glaucoma, la afectación del campo visual suele comenzar por el campo periférico, siendo poco probable que la persona sea consciente del defecto y el profesional pueda objetivarlo si no es con una campimetría computerizada.

El óptico-optometrista puede usar en sus funciones de prevención y cribado la tomografía de coherencia óptica (OCT), técnica no invasiva que es capaz de identificar detalles anormales a nivel estructural y que ha resultado una revolución, siendo a día de hoy el método básico del cribado por imagen.

Negar la aplicación de estas técnicas a los ópticos-optometristas bajo el argumento de que se trata de diagnóstico médico es negar los fundamentos mismos de la esencia del sistema de Salud Cubano y la importancia de la prevención y de la promoción de la salud. De la misma forma, muestra un profundo desconocimiento acerca de las amplias posibilidades asistenciales que ofrecen a la ciudadanía las competencias clínicas adquiridas por los profesionales ópticos-optometristas a través de sus estudios universitarios de grado, máster y doctorado, equiparables a las que se aplican en países anglosajones donde la actividad profesional de la optometría ha demostrado sobradamente su eficacia en labores de prevención y promoción de la salud visual. La colaboración por parte de todos los profesionales sanitarios participantes en los procesos de atención en salud, es ineludible para llegar a conseguir una óptima promoción de la salud y una más eficaz prevención de las enfermedades en estadios precoces. Ello producirá una optimización de los recursos asistenciales, económicos y humanos de la sanidad la sanidad pública y una mejoría en la salud de los ciudadanos y su bienestar físico mental y social.

Referencias bibliográficas

- Fernández-Soler J, Serrano-Fuentes T. Relación entre la neuropatía óptica isquémica y el glaucoma. Correo Científico Médico [Internet]. 2021 [citado 27 May 2023]; 25 (2) Disponible en: https://revcocmed.sld.cu/index.php/cocmed/article/view/3769

- Peña Almenares. Yuannis, García Mederos. Yohani, Peña López. Nancy. Factores de riesgo en el glaucoma primario de ángulo abierto en Bayamo. Multimed  [Internet]. 2020  Abr [citado  2023  Mayo  27] ;  24( 2 ): 324-337. Disponible en: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1028-48182020000200324&lng=es.  Epub 23-Abr-2020.

- Ellis JD, Evans JM, Ruta DA, et al. Glaucoma incidence in an unselected cohort of diabetic patients: is diabetes mellitus a risk factor for glaucoma? DARTS/MEMO collaboration. Diabetes Audit and Research in Tayside Study. Medicines Monitoring Unit. Br J Ophthalmol. 2000;84:1218.

- Heijl A, Leske MC, Bengtsson B, et al. Reduction of intraocular pressure and glaucoma progression: results from the Early Manifest Glaucoma Trial. Arch Ophthalmol. 2002;120:1268.

- Díaz Águila Yuderkys, Obret Mendive Isabel, Chaviano León Gelen, Fumero González Francisco Y., Domínguez Randulfe Marerneda. El glaucoma y las enfermedades sistémicas con compromiso vascular. Rev Cubana Oftalmol  [Internet]. 2020  Dic [citado  2023  Mayo  27] ;  33( 4 ): e951. Disponible en: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864-21762020000400010&lng=es.  Epub 08-Feb-2021.

- Toledo FE, Faccia PA, Liberatore LE. Manual práctico: Optometría clínica [Internet]. Editorial de la Universidad Nacional de La Plata (EDULP); 2020 [citado 1 de mayo de 2023]. Disponible en: http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/94015

- Optometria. - Principios Basicos y Aplicación Clinica | Ojo humano | Percepción visual [Internet]. [citado 1 de mayo de 2023]. Disponible en: https://es.scribd.com/document/339256628/Optometria-Principios-Basicos-y Aplicacion-Clinica

- J. Arasa, J. Caum, S. Royo and A. Cifuentes. “Progressive addition lenses power map meassurement usign Ronchi test techniques”, Proc. SPIE 5144 766-773 (2003).

- Santiago Royo, Josep Arasa and Carles Pizarro, “Application of a Ronchi technique to quality control of ophthalmitec surfacing", Proc. SPIE 4101 488-496 (2000).

- Roth, H. L., Lora, A. N., & Heilman, K. M. (2002). Effects of monocular viewing and eye dominance on spatial attention. Brain, 125(Pt 9), 2023-2035.

- García Aguado Jaime, Sánchez Ruiz-Cabello Francisco Javier, Colomer Revuelta Julia, Cortés Rico Olga, Esparza Olcina M.ª Jesús, Galbe Sánchez-Ventura José et al . Valoración de la agudeza visual. Rev Pediatr Aten Primaria  [Internet]. 2016  Sep [citado  2023  Mayo  27] ;  18( 71 ): 267-274. Disponible en: http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1139-76322016000300019&lng=es.

- Hubert Sánchez Fredes, Vázquez Romaguera Talía, Vázquez Seisdedos Carlos Román. Sistema de estimulación y registro del movimiento ocular con el empleo de la videoculografía infrarroja. MEDISAN  [Internet]. 2020  Jun [citado  2023  Mayo  27] ;  24( 3 ): 515-528. Disponible en: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1029-30192020000300515&lng=es.  Epub 12-Jun-2020.

- Deacon MA, Gibson F. (2001). Strabismus measurements using the alternating and simultaneous prism cover tests: a comparative study. J Pediatr Ophthalmol Strabismus 2001,38,267–72.

- Escalante C (2002). Investigación científica. Lecciones preliminares para optómetras. Bogotá: Ediciones Unisalle.

- Evans, B. (2006). Fundamentos del ojo. Visión Binocular. Barcelona, España. Editorial MASSON, S.A.

- Hernández Santos Lourdes Rita, Hernández Ruiz Lázaro Vladimir, Pons Castro Lucy, Méndez Sánchez Teresita de Jesús, Dorrego Oduardo Milagros, Infantes Arceo Loengrhys. Consideraciones actuales en la insuficiencia de convergencia. Rev Cubana Oftalmol  [Internet]. 2013  [citado  2023  Mayo  27] ;  26( Suppl 1 ): 642-652. Disponible en: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864-21762013000400012&lng=es.

- OCULUS HMC-Anomaloskop. Equipos de Test Visual. Datos Técnicos. 2017. [consultado 14 May 2023]. Disponible en: https://www.oculus.de/es/productos/equipos-detestvisual/hmc-anomaloskop/datos-tecnicos/.

- URREA SANDRA OPT, DAVIALA JOSUÉ OPT, MONTAYA L. DAVID. UAA. Ambliopía en niños de edad escolar. Aguascalientes, México. Agosto – Diciembre 2001.

- Robayo, Gloria Ines & Rivera María V. 2.(2012). Examen optométrico computarizado . franja visual, Vol.2 N° 10-12. Pag 3.

- Eskridge B, Amos J.F, Barlett J.D, Clinical Procedures in Optometry. J.B lippincott ccompany. Philadelphia. No. 1. pp.39-44,1991.

- Rozanova OI, Shchuko AG, Mischenko TS. Fundamentals of Presbyopia: visual processing and binocularity in its transformation. Eye Vis. 25 de diciembre de 2018;5(1):1.

- Sales Sanz M. Influencia de la córnea en la medida de la presión intraocular con distintos sistemas tonométricos. Madrid: Universidad de Allcalá de Henares; 2010 [citado 23 Mar 2023].

- Betancourt C, Delatorre B. A, , Piñeros Ó.  PRECISIÓN DE LA REFRACCIÓN OBJETIVA POR WAVEFRONT COMPARADA CON LA REFRACCIÓN SUBJETIVA TOMADA COMO PRUEBA DE ORO. Investigaciones Andina [Internet]. 2009;11(19):66-80. Recuperado de: https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=239016504006

- Central Corneal Thickness in Children. Pediatric Eye Disease Investigator Group. Arch Ophthalmol. 2011;129(9):1132-1138.

- Sánchez-Tocino H., Bringas-Calvo R., Iglesias-Cortiñas D. Correlación entre presión intraocular, paquimetría y queratometría en una población normal. Arch Soc Esp Oftalmol v.82 n.5 Madrid mayo 2007 http://dx.doi.org/10.4321/S0365-66912007000500004

- Parikh, R.S., Parikh, S.R., Sekhar, G.C., Prabakaran, S., Banu, J.G., Thomas, R. (2007). Normal eye related decay of retinal fiber layer thickness. Opthalmology 114:921-926.

- Resnikoff S, Lansingh VC, Washburn L, Felch W, Gauthier TM, Taylor HR, et al. Estimated number of ophthalmologists worldwide (International Council of Ophthalmology update): will we meet the needs? The British Journal of Ophthalmology. 2019.

- Kinetic Perimetry on Virtual Reality Headset. 2022, TechRxiv

- OMS. Declaración de Ottawa. Conferencia Internacional sobre Promoción de Salud. Ottawa. (Canadá): Organización Mundial de la Salud; 1986.

- . 66ª Asamblea Mundial de la Salud. Octava sesión plenaria, 24 de mayo de 2013. Comisión A, segundo informe.