Seminario #8

Planeamiento y diseño en PPR.

- Planeamiento. Concepto. Factores que lo determinan.

- Diseño. Concepto. Factores que influyen en el diseño.

- Diseño de los elementos.

- Factores que influyen en la vía de inserción y remoción.

- Planos guías.

- Retención.

- Interferencias.

- Estética.

Orden para el planeamiento y diseño:

- Clasificación.

- la barra analizadora(Determinar los dientes retentivos

Determinar los socavados

Relacionar con el antagonista).

- Medir los socavados retentivos(retenedores).

- Descansos.

- Tipo de conector.

PLANEAMIENTO O PLANEO

-Significa proyectar, supone diagnóstico.

-Definición del modo de tto diseñado de la observación clínica recogida durante el examen y completado con HC y modelo de estudio.

-Es el acto de planear algo que sugiere proyecto, estructura.

-Es la parte del tto del desdentado parcial, donde se planifica la integración entre el aparato y terreno biológico y de ella dimanan ttos clínicos(preparación del terreno de la boca) y selección de técnicas de laboratorio, así como materiales a usar en la confección del aparato.

-Se desarrolla siguiendo la clasificación topográfica de Kennedy y la funcional.

-Se realiza previo al tto en boca e inmediato al diagnóstico., antes de las impresiones y de los registros de posición.

-Es el acto a través del cual argumento o fundamento el diseño.

DISEÑO

-Es el dibujo del futuro aparato que realizamos sobre el modelo de trabajo, está subordinado al planeamiento.

-Es una maniobra complementaria, auxiliar o constatatoria del planeo.

-Dibujo de los contornos del futuro aparato el cual sigue normas que tienen estrecha relación con los materiales que se van a usar y con la anatomía y función de los tejidos bucales.

Cuando se dibuja o se diseña el aparato deben saberse con certeza los sgtes puntos:

-Qué pilares hemos elegido y la distribución de los mismos.

-Que tipo de aparato se va a realizar, según características de soporte, tipo de anclaje y modo de carga.

Materiales a usar.

El diseño sobre el modelo definitivo acostumbrado a hacerse después de las pruebas clínicas, en ocasiones, se hace un diseño previo con un bosquejo propio del diseño del aparato, pero este forma parte del planeo.

# Importancia del planeo y diseño

- Determinar la forma del aparato.

- Determinar los elementos mecánicos que llevará.

- Forma en que se trasmitirán las fuerzas a los dientes y estructuras mucosas.

Factores que influyen en el planeo y diseño.

1-Maxilar que va a ser restaurado y si son ambos la relación entre ellos.

2-Tipo de CM indicado según la situación.

3-Si la prótesis va a ser enteramente dentosoportada o no.

4-Si existe una o más bases de extensión distal, debemos considerar:

- Tipo de retenedor directo o indirecto que reduzca  a  un valor mínimo las fuerzas aplicadas.

- Tipo de material a utilizar(si necesita rebase o no)

- Método de impresión definitiva.

5-Materiales a emplear tanto para la armazón como para las bases(materiales disponibles , recursos económicos y humanos).

6-Tipos de dientes artificiales a utilizar.

7-Necesidad de restauraciones para los dientes pilares.

8-Experiencia pasada del pcte con PPR.(que le sucedió y porque no se adaptó al diseño anterior)

9-Condiciones periodontales de los dientes remanentes.

Antes de cualquier planeamiento y diseño es preciso conocer algunos fundamentos generales:

## ECUADOR DENTARIO

Es el círculo máximo del diente, es un contorno sinuoso que se eleva hacia oclusal por las caras proximales y desciende a cervical por las caras libres.

Marca 2 zonas:- una oclusal expulsiva que es zona sin retención

-  otra cervical no expulsiva que es retentiva.

- Este ecuador se refiere al diente mismo, aislado y considerado con su vertical.

### ECUADOR PROTETICO

-Es la línea de mayor convexidad que surge en función de la inclinación que damos al modelo, de modo que se busque un eje vertical único y  se trace el ecuador a este eje, entonces obtenemos un ecuador común diferente al dentario.

-Hacia el lado en que se inclina el modelo, aumentará la retención.

##### Vías de inserción y remoción

Eje de inserción

Es la dirección en la cual el aparato se mueve del asiento inicial de sus partes rígidas con los dientes de soporte, hasta el punto de asentamiento final.

Eje de remoción

Es la dirección del movimiento del aparato desde la posición del asentamiento hasta el último contacto de sus partes rígidas con los dientes de soporte.

-El eje de entrada es idéntico al eje de salida, solo que invierte su dirección.

-Puede existir diferentes vías de inserción para el aparato de prótesis:

- Vertical:  derecha a izquierda  
atrás y adelante

# INSERCIÓN- REMOCIÓN

Al introducirse el aparato en la boca y llevarlo a su posición sin fuerza, debemos tener en cuenta que toda PP tiene una línea de entrada y salida que fue determinada en el planeamiento y diseño. Este eje de inserción puede ser más o menos inclinado y en esa dirección se probará introducir el aparato, si todo está correcto, el mismo entra con moderada resistencia, de lo contrario pueden haber tropiezos o puntos de impedimento.

Las prótesis deben llegar a su sitio con las bases en contacto con la mucosa y los apoyos alojados en los descansos oclusales.

En el inferior hay una pequeña separación entre las barras y las mucosas de 0.4-0.6mm aproximadamente.

En el superior puede haber una separación primeramente, pero al cabo de unos días disminuye por la intrusión del aparato. No debe haber isquemia.

Se debe enseñar al pcte como colocarse y retirar el aparato, de manera que no lo introduzca mordiendo porque lo puede deformar y dañar los tejidos.

Para su remoción se le enseña al pcte la posición de las uñas los dedos, nunca debe apoyar en los extremos de los retenedores.

Factores que influyen en la vía de inserción y remoción:

- Planos guías

- Retención

- Interferencias

- Estética

### Planos guías

-Son superficies elaboradas en las caras proximales de los dientes(corte de salida) de 2mm con el fin de facilitar el eje de inserción y remoción de la prótesis, sin reducir fuerzas sobre los tejidos de soporte.

-Se define como 2 ó mas caras proximales paralelas de un diente pilar, conformado de tal manera que dirija a la prótesis durante su colocación y retiro.

Son necesarios para asegurar el pasaje de las partes rígidas a través de las zonas de las zonas de interferencias que existían previamente, no son superficies retentivas.

Pueden contactar con diferentes componentes del aparato:

-cuerpo del retenedor directo extracoronal

-Cm del retenedor directo.

-Cm especialmente diseñado para contactar con el plano guía(acintada).

### CONFECCION

Como regla general los PG proximales deben ser 23del ancho desde el vértice de la cúspide vestibular a la lingual del diente adyacente y la longitud 23 del largo de la corona clínica.

#### PASOS

- Se  posiciona el modelo respecto a la vertical del paralelógrafo. Encontrando la posición se determina el eje de inserción.

- Se marcan los ejes de los dientes en el zócalo del modelo visto de costado.

- Con ello se obtiene una bisectriz.

- Luego se toma el modelo marcado desde atrás y se hace lo mismo con lo que se obtiene una bisectriz, el término medio entre ambos lados será el eje de inserción.

- Luego miramos el modelo desde arriba y determinamos el eje llamado eje de conveniencia que puede o no coincidir con el eje término medio(se determina mesialmente mirando el modelo desde arriba).

- Estando el modelo, según converja respecto a la vertical, sobre la platina del                                                                     paralelógrafo, significa que en esta relación de posición se encuentra la vía de entrada y salida del aparato. Luego se procede a marcar lo sgte.

- Ecuador protético.

- Se eliminan los socavados indeseados, donde se coloca:

cera rosada: si el modelo se va s duplicar con revestimiento con fines de colado.

yeso piedra: si es el modelo donde se va a curar la resina acrílica. Se humedece el modelo y el yeso preparado se acomoda igualmente que la cera y una vez fraguado se recorta con un cincel(para paralelizar) con lo que se evita hacer retoques para entrar el aparato y provocar desajustes mucho más dañinos.

- Después se realiza el diseño del futuro aparato.

###### Requisitos de los PG

- Los dientes cortos son menos indicados para PG, la prótesis puede volcarse.

- Buena trayectoria de entrada y salida del aparato.

- El brazo retentivo debe ser forzado flexionarse, deformarse para provocar resistencia al mov del aparato.

Precauciones

No hacer escalones vestibulares ni linguales, asumiendo que el brazo retentivo de un retenedor puede originarse en la zona del PG(al existir un escalón debilita esa zona).

Evitar preparar PG en ambas caras proximales de un diente pilar.

Terminar en el mismo lado de soporte de una base con extensión distal(extremo libre).

Funciones del PG

- Impide movimientos de las bases.

- Estabilizador contra los mov horizontales y ayudan al brazo recíproco en su función.

- Facilita vía de inserción y remoción.

- Permite el diseño del retenedor menos activo(retenedor indirecto).

- Estético.

- Mayor retención.

- Garantiza adecuada posición de los elementos rígidos.

- Feruliza dientes(poniendo PG en cada diente con movilidad).

Contraindicaciones

Cuando hay resilencia de la mucosa(se hunde y provoca sobrecarga en dientes pilares).

No usarse en clase I inferior por el hecho de palanca, tira sobre el diente hacia atrás como si pusiera la retención en M, con dientes bien implantados rebordes reabsorbidos. En clase I superior si pongo PG.

Cuando no se pone es que además de tirar del diente hacia atrás, abraza más la superficie del       diente que el apoyo del retenedor hace más función de apalancamiento.

Cuando hay movilidad del diente pilar.

El plano guía se prepara sobre todo en III clase cuando son dientes pequeños y voluminosos.

RETENCION

La debe tener el aparato contra las fuerzas de extrusión o desplazamiento. La vía de remoción debe garantizar retención adecuada y equilibrio de esos ganchos.

Primero que todo se marca el ecuador protético.

Se presentan dos situaciones:

  - Que el diente no tenga retención para ninguna inclinación de la platina.

En este caso la única solución es la de construir una corona, en la cual se ubica la retención a conveniencia, o tallas una amalgama o hacerle una muesca al diente.

  - Que el diente no tenga retención óptima para el caso en cuestión, pero si tenga en cualquier sup. del mismo.

En este caso hay que realizar el diseño sobre todo en cuanto a la distribución de los retenedores, hasta hallar una solución por lo menos satisfactoria.

En la retención se debe elegir una vía que brinde retención adecuada y equilibrada entre los retenedores.

INTERFERENCIAS

Pueden producirse por confeccionar el aparato en zonas retentivas dentarias o fisuradas.

Se debe elegir la vía por la configuración del aparato. Puede poseer los puntos prominentes con resistencia mínima.

Hay dos tipos de interferencias:

- Óseas(torus, balcones, exostosis) que tiene que ver con la estructura metálica y tuberosidades que tiene                 con la base. Ej.: Si hay torus lingual          conector dentario.

- Dentarias: A las cuales se puede desgastar o bloquear.

Todos los elementos de la PPR son paralelos al eje de inserción y remoción, excepto el tercio retentivo del brazo retentivo del retenedor directo.

ESTETICA

Seleccionar retenedores estéticos para una inserción determinada.

Ej.:- brazos circunferenciales más cervicales

  - uso de alambres forjados en vez de colados.

Una base puede sufrir:

A)Rotación

- Eje transversal próximo al diente pilar{Charnela simple o rotación distal

- Eje transversal próximo al extremo distal{Charnela doble o rotación mesial

- Eje longitudinal(base de balanceo) {Rotación lateral del lado de balanceo y traslación en el lado de trabajo.

- Eje vertical próximo al diente pilar {Rotación horizontal-transversal de la parte distal

B)Traslación

- Vertical o desplazamiento vertical.

- Transversal

- Antero posterior

C)Rotación y traslación combinada

Línea de fulcro:  Línea imaginaria que pasa a través de los dientes con RD y constituye el eje alrededor de la cual la prótesis rota cuando se somete a cargas masticatorias.

Para una misma prótesis puede haber más de una línea de fulcrum.

##### Fulcro: Eje alrededor del cual gira la prótesis cuando las bases se mueven hacia el reborde residual.

Los movimientos pueden ser:

-Desplazamiento de toda la prótesis→ Traslación

-Rotación alrededor de un eje→ Rotación: - eje vertical

  - eje sagital o antero post: bote o cola de pato

  - eje transversal

- Combinación de ambos.

Clase  I  : Puede presentar todos los movimientos.

Traslación sobre el eje vertical:- Intrusión→  Se evita con apoyos oclusales.

  - Extrusión o vuelo(traslación antero post)→ R. Indirectos(doble apoyo entre C y Pm).

Rotación→ Eje transversal—  Mov. de Charnela↔ R indir(doble apoyo)

→Eje sagital o—  • Bote: mov de rotación transversal a partir de un eje long

longitudinal                -se evita con RD, específicamente con el B retentivo

-Es cruzado

-rigidez CM

•Cola de pato(mov plano horiz.) –rigidez del CM

-rigidez del RD esp. del BR

-componentes estabilizadores.

Clase II

Traslación sobre el eje vertical→ Intrusión—Apoyos oclusales

Extrusión—RD

Rotación→ Eje transversal—Charnela simple—dos apoyos RD(Cummer)

→Eje sagital—Bote—RD en BR cruzado, CM

-- Cola de pato→ CM

RD en B reciproco

comp. estabilizadores

Clase III

Traslación sobre el eje vertical→ Intrusión—Apoyos

→Extrusión—RD

Rotación→ Eje transversal—prácticamente no hace

→ Eje sagital—Bote--- Rigidez CM

R. indirecto en la hemiarcada opuesta.

RD

Cuando es dentosoportada en realidad no existe pues es impedido por componentes estabilizadores.

Clase IV  No hay rotación

Traslación en sentido vertical→ Intrusión—Apoyos oclusales por lingual

→ Extrusión--- Antero post {RD de acción mesial

--- Post-ant{-RI en distal

  - Ret más distales a la brecha son  RI

  - Rigidez CM

¿Quién se pone a la extrusión en cada clase?   RD y apoyos

Ubicación de los retenedores.

  - si se colocan 2 es posible que estén diagonal, uno en sentido mesiodistal u otro distomesial.

  - Si se ponen 3 se ubican de manera tal que formen un ▲ equilátero  preferiblemente

  - Si es colocan 4 se forma un ▄.

Anclaje de superficie, lineal y puntiforme.