# FACULTAD DE ESTOMATOLOGÍA. INSTITUTO SUPERIOR DE

# CIENCIAS MÉDIAS DE LA HABANA

# TEMA : IMPLANTES DENTARIOS

Autores : Dra : Zoraya Emilia Almagro Urrutia

## Dra : Leticia Lemus Cruz

Sumario :  Introducción al tema.Concepto.Clasificación. Osteointegración. Factores de la osteointegración. Indicaciones y contraindicaciones  de los implantes. Plan de tratamiento (Fase inicial, Fase terapéutica y Fase de control). Exámenes y tratamientos preimplantarios. Rehabilitación.

## Introducción

Los implantes se vienen realizando desde tiempos muy antiguos . Por ej Andreus relata el hallasgo en Honduras de un cráneo precolombino con laa presencia de un diente artificial tallado en una pirdra oscura para reemplazar un insicivo lateral inferior. El primer implante autentico de que se tiene prueba data de la época maya. Se  encontro en una mandíbula probablemente fechada en el año 900 de NE, en la cual se habia insertado 3 conchas de Sagaamote en forma de insicivos y en Rx practicado sobre el especimen completo , se aprecian las conchas rodeadas de hueso

A finales de siglo XIX Y principios de XX diferentes autores crearon raises de diferentes materiales como iridio, plomo, cerámica etc para introducirlas en alveolos de extracciones recientes. Pero no es hasta 1928 que con el avance científico técnico surgen las premisas qque marcaron el impulso de implantologia. El primer implante metálico realizado en oro fue hecho en 1890 por Maggliolo

Han sido muchos los materiales que se han utilizados en la historia de la implantologia como el cobre, zinc, oro, plata, aluminio, hierro, acero, cromo etc y se descubrió que estos materiales eran facilmente oxidados por los fluidos tisulares y se corroian, que afectaban el desarrollo óseo y la reproducción celular, que irritaban los tejidos y podian provocar osteitis rarefaciente.

Otros investigadores a partir de 1937  llegaron a la conclusión que los metales de diferente potencial eléctrico colocados en el cuerpo humano provocan una verdadera batería y demostraron que las aleaciones mejores toleradas por el eran el Vitallium, tantalio, y titanio cuya ausencia de toxicidadha sido totalmente comprobado.

En la actualidad se utiliza el titanio puro con el cual se logra una oseointegración, produciendose una unión química producto del intercambio iónico con el hueso

Actualmente las técnicas implantológicas brindan múltiples posibilidades de tratamiento con elevada predictibilidad de los resultados. Ello ha constribuido a ampliar el campo de la rehabilitación protésica. Para su realización exige tecnicas complejas del tipo multidisciplinario, sin embargo su papel en la practica clínica moderna está siendo muy destacado. Tienen elevado grado de presición, funcionabilidad , comodidad y belleza, así, como garantía en la calidad y duración

La implantología se basa en la oseointegración y la misma ha proporcionado a la estomatología restaurativa nuevas perspectivas.

La colocación de los implantes simplifica la rehabilitación sobre todo en aquellos casos desdentados completos mandibulares muy reabsorbidos tan difíciles de solucionar por las técnicas convencionales. Y es gracias a la oseointegración que se ressuelven los problemas de estética,  retención , soporte y estabilidad de las prótesis. Esta tercera denticióm como suelen llamarla algunos autores es el resultado de la oseointegración de los implantes y del buen manejo de los tejidos blandos

La fijación de los mismos depende entre muchos factores de las propiedades biomecánicas del hueso que los rodea

En situaciones poco favorables como , cuando existen defectos óseos o se requiera de regeneración  del  periodonto, se utlizan materiales osteoconductivos, osteoinductivos y osteogénicos como , por ej , la hidroxiapatita, hueso desmineralizado leofilizado, hueso bovino, porcino, matrñiz de glucoproteina colágena, gel enrriquesido en plaquetas y

hueso autógeno ,(cuyos efectos son más satisfactorios que con los biomateriales), con el objetivo de lograr una regeneración ósea guiada.

## CONCEPTO

Se denominan implantes dentarios a los elementos aloplásticos (sustancias inertes, extranas al organismo humano) que se alojan en pleno tejido óseo o por debajo del periostio, con la finalidad de conservar dientes naturales o de reponer piezas dentarias ausentes.

## CLASIFICACIÓN DE LOS IMPLANTES ODONTOLÓGICOS

-Yuxtaoseos o Subperiósticos

-Intraóseos : Laminas o Cuchillas

Atornillados o Impactados

Transalveolares

Endodónticos

Los yuxtaoseos o subperiósticos se aplican por debajo del perióstio y se apoyan en tejido oseo compacto.

Los intraóseos se colocan atravesando el epitelio, tejido conectivo de soporte, periostio y cortical ósea hasta penetrar el tejido óseo esponjoso, con excepción de los endodónticos que no atraviesan el epitelio y llegan al tejido esponjoso a través del conducto radicular

## OSEOINTEGRACIÓN

Es el contacto directo que se establece entre el hueso y el implante, descrito por Branemark y Cols. Es una reacción bioquímica entre el hueso y el óxido de titanio que crea una unión difícil de destruirCon este concepto los resultados se aplican desde el primer año y , además , muestran una notable estabilidad en el tiempo , lo que permite actualmente afirmar que se pueden realizar anclajes permanentes.

Desde el punto de vista clínico la oseointegración muestra inmovilidad, sonido claro a la percución y ausescia de síndrome  infeccioso doloroso y de parestesias permanentes.

Desde el punto de vista radiológico se muestra ausencia de un espacio radiotransparente periimplantario y perdida ósea inferior a 0,2 mm por año después del primer año

La capacidad de un implante de ser oseointegrado depende de tres factores que le son inherente al fabricante y de tres factores que dependen del cirujano.

## BIOCOMPATIBILIDAD DEL MATERIAL

El titanio tiene ausencia de toxicidad , de reacciones cancerígenas y alérgicas . Es muy resistente a la corrosión. Por ello se considera al titanio como el material universal ideal de la implantología dental

## DISEÑO DEL IMPLANTE

Hoy en día los más utilizados son los los tornillos y los cilindros. Los de tornillos han demostrado una mejor estabilidad con el tiempo.

## ESTADO DE LA SUPERFICIE DEL MATERIAL

Influye en su capacidad de  ser oseointegrado. El titanio presenta una capa de oxido capáz de incorporar iones neustros como el calcio y el fósforo, componentes básicos del hueso

El titanio no debe estar en contacto con ningun contaminante como el talco de los guantes, otros metales o el suero fisiológico

Desde el punto de vista microscópico, el estado de la superficie facilita que la sangre recubra el material, induciendo una cicatrización rápida y la oseointegración

Trabajos resientes demuestran que una superficie rugosa ofrece una mayor adherencia al hueso que una superficie lisa.

PREPARACIÓN DEL LECHO ÓSEO

Las condiciones de la preparación del lecho óseo recptor ejercen una influencia sobre su cicatrización. Con independencia de las precauciones quirúrgicas adoptadas, apareceráinevitablemente una zona necrótica como resultado del traumatismo infligido al hueso. El principal factor de perturbación de la correcta cicatrización del hueso es el calor generado por los instrumentos rotatorios en el momento de la preparación del lecho óseo receptor.Investigaciones demuestran que no debe de sobrepasarse de los 47 grados C durante un minuto para obtener un remodelamiento óseo normal en contacto con el implante.

TÉCNICA QUIRÚRGICA

Organización meditada, completa que permita una desinfección eficaz de los locales, del material, de los que intervienen y del lugar operatorio.

La formación y motivación del equipo quirúrgico son siempre los factores determinantes de una eficaz prevención.

CONDICIONES DE COLOCACIÓN

La ausencia de presiones durante el período inicial de la cicatrización favorece el contacto directo hueso- implante, que solo se alcanza sumergiendo el implante.

Én efecto, cuando  se conecta el muñón o el sistema, sibrepasando el el plano de la encía, se puede someter el implante a numerosas presiones

FRACASOS DE LA OSEOINTEGRACIÓN

Pueden ser debidos.

- A un calentamiento del hueso durante la preparación del lugar receptor

- A una presión excesiva del implante contra el hueso, creando una capa hialina.

- A una carga prematura.

- A una mala inmovilización inmediata después del implante

- A una infección preoperatoria

Los fracasos aparecen rápidamente. La mayoría ocurren en los primeros 6 meses, antes de su conexión por la expulción espontanea o durante, constatandose su movilidad.

La mayoría de veces, después de la retirada del implante y una cicatrización de 6 semanas, es posible recolocar un implante en el mismo lugar, lo cual se acompaña de éxito

Aunque el sistema utilizado sea osteointegrable, su osteointegración depende del operador y del respeto de los principios enunciados.

INDICACIONES DE LOS IMPLANTES

La asepsia es indispensable para su cicatrización, lo que obliga a colocarlos en bocas sin bacterias, es decir libres de toda patología gingival o de caries, condición frecuentemente olvidada.

En algunos casos, la indicación de los implantes es evidente, siempre que el estado de salud del paciente y los volúmenes óseos sen favorables.

-Desdentamientos distales.

-Desdentamientos parciales extensos.

-Desdentamientos parciales de poca extensión

-Desdentamientos totales

-Desdentamientos unitarios

En la actualidad se prefiere no incluir dientes naturales en las recontruciones mediante implantes.

PLAN DE TRATAMIENTO

Una vez tomada la decisión de implantar

FASE INICIAL

Fase Inicial

Corresponde a la ubicación de los diferentes elementos del diagnóstico y a las terapéuticas iniciales

-Elementos de diagnóstico. Comprende la Historia Clínica, las radiografías iniciales panorámica, examen clínico de la dentadura en busca de movilidad, estado de las superficies dentales,estado de los tejidos periodontales, sondaje, exploración clínica de la oclusión en busca de contracturas musculares y ruidos a los movimientos, etc y determinación de la motivación del paciente. Se toman impresiones para modelos de estudios y se exxmina la situación del maxilar con la ayuda del arco facial y las relaciones oclusales.

Los modelos son montados en articuladores, como mínimo semiajustable. Se determinan los elementos de la futura prótesis, se realiza un encerado dianóstico y se determinan el número y situación de los implantes necesarios.

-Tratamiento inicial. Permite eliminar los eventuales focos de infección por una preparación periodontal inicial, se confeccionan prótesis provicionales, se reducen bridas, frenillos, crestas flotantes. En este estadío se realizan preparaciones biostáticas y se confeccionan guías quirúrgicas sobre el modelo encerado

FASE TERAPÉUTICA

-Colocación de los implantes. En una o varias sesiones según el número de cudrantes concernidos. Si es necesario se realizan rellenos para modificar anatómicamente las tablas óseas. Se modifican las prótesis provicioles las cuales deben ser rebasadas en las semanas siguientes.

-Período de inmersión. Durante este periódo se pueden continuar los tratamientos periodontales en los dientes que los nacesiten, se perfecciona el equilibrio oclusal y ciertos ejes por ortodoncia,etc. Los implantes son controlados por radiografías y la aparición de un espacio radiotransparente entre el hueso y el implante sugiere que el el mismo ha fracasado y obliga a la retirada del mismo lo antes posible para minimizar la pérdida ósea. En este caso los implantes podrán ser recolocados en un período de 6 a 8 semanas, ya que el fracaso provoca una estimulación endóstica natural.

-Después de 6 meses. En este momento están indicadas ciertas operaciones periimplantarias como, la eliminación superficial de los tejidos,reposicionamiento apical del colgajo vestibular para para preservar al máximo el tejido queratinizado adherente y nuevo aporte del material de relleno si hubiera resultado insuficiente. Si es necesario se enrroscan los pilares de impresión en los implantes.

-Prótesis provicionales. Se colocan el mismo día que los muñones protésicos. Esta prótesis permite, gracias a sus apoyos fijos, terminar el tratamiento de la Articulación Temporo Mandibular qque no se puede efectuar con las prótesis removibles y verificar si la estética coresponde con las previsiones del paciente.

-Prótesis en uso. Es simiar a la provicional, aunque  sus materiales son diferentes para asegurar  una mayor perennidad a la reconstrucción

FASE DE CONTROL

Los controles se realizan periódicamente y permiten asegurarse de la buena salud de los diferntes elementos. S e realizan cada 6 meses en los primeros años, después de la fase terapéutica , y luego anualmente. El control comprende radigrafías, verificación de la estabilidad de la oclusión y de la salud periimplantaria y peridentaria

CONTRAINDICACIONES GENERALES

- Insuficiencia coronaria

- Angina de pecho

- Infarto del miocardio

- Cardiopatías valvulares

- Reumatismo articular agudo

- Insuficienciarenal crónica

- Leucemias agudas

- SIDA

- Paciente ceropositivo

- Diabetes

- Hiperparatiroidismo

- Enfermedades óseas

- Osteogénesis imperfecta

- Osteoperosis

- Osteomalacia

- Enfermedad de Paget

- Cancer

EXÁMENES Y TRATAMIENTOS PREIMPLANTARIOS

Exámenes radiográficos

-Radiografía retroalveolar

-Radiografía panorámica

-Telerradiografía de perfil

-Tomografía

-Escáner

Exámenes protésicos

-Toma de impresiones y montajes de modelos en articulador semiadaptable

-Encerado diagnóstico prefigurando la prótesis que se va a realizar

-Impresión del modelo encerado y vaciado en yeso duro

- Confección de una guía quirurgica a partir del modelo anterior

- Perforación de la guía en los puntos de emergencia deseados de los implantes

- Esterilización de la guía antes de la intervención, cuya ubicación en boca permite situar con exactitud sobre el huesoel emplazamiento de los implantes con la ayuda de una fresa

Cirugía preimplantaria

-Extracción de raíces residuales

-Regularización de crestas óseas

-Eliminación de crestas flotantes

-Desinserción de bridas y frenillos

Tratamiento periodontal preimplantario

-Aporte de encía adherida

-Tratamirnto periodontal de dientes residuales

Terapéutica preimplantaria

-Antihemorrágicos

-Antinflamatorios

-Tranquilizantes

-Antibiótico

Estudio estético

FASE DE REHABILITACIÓN PROTÉSICA

Una vez transcurrido el tiempo necesario para la oseointegración de los implantes se procede a rehabilitar al paciente según el tipo de prótesis convenida, pero de un modo general se realiza como sigue

- Colocación de los botones de cicatrización

- Transcurrido de 7 a 10 días se toman las impresiones, para lo cual es necesario.

. Retirar botón de cicatrización y colocación de los transfer o eferentes con el objetivo de trasladar la posición de los implantes al modelo de trabajo

. Toma de impresión con una cubeta individual perforada en la zona  implantada de manera tal que  emerjan los transfer colocados sobre los implantes

. Aflojar los pasadores que mantienen fijado el transfer al implante una vez endurecida la silicona, para que al retirar la impresión de la cavidad bucal los mismos queden inmerso en el material de impresión

. Una vez retirada la impresión se fija a los transfer un análogo u homólogo similar al implante colocado en el paciente para cuando se realize el vaciado en el yeso y se obtenga el modelo de trabajo los mismos queden en la misma posición que en la boca

. Posteriormente se retiran los transfer y en su lugar son colocados los muñones protésicos , los cuales pueden ser variados y sobre ellos se efectúa la rehabilitación que se ha convenido

. Terminada la construcción del aparato protésico se procede a la instalación del mismo y se comienza la fase de control

Fig

BIBLIOGRAFÍA

1-Ritacco A A. Implantes endodónticos intraóseos. 2da. Edición. EditoriaLMundi. A.I.C.F.1979

2- Iglesias M A, Moreno J. Obtención de ajuste clínico pasivo en próyesis sobre implante. Rev. Internacional de prótesis estomatológicas 2000; 4 (2 ): 290-297

3- Gil F. Analizasi’on electroqu’imica en implantes dentales de titanio para la mejora de la resistencia a la corroción y la disminución de la liberación de iónes metálicos al medio fisiológico 1998; 6 (4 ): 221-225

4- Nuñez Navarro M Y Cols. Sistema de colado de titanio. Rev. Internacional de prótesis estomatológicas 2000; 3 (2 ): 213-219

5- Waytt C L, Pharoah. T’ecnicas de imágenes e interpretación de imágenes en el tratamiento con implantes dentales. Rev. Internacional de prótesis estomatológicas 1999; 3 ( 1 ) : 270-279

6- Albrektsson, T. ; Zarb, G. A. : The Branemark OsseointegratedImplant. Chicago, Quintessence, édit., 1989

7- Khayat, P.; Nader, N.:Intéret et indication d´ un implant vissé á hexagone interne. J. Parodont., 1995, 14 (1): 31-43

8- Bert M .; Missika P.: Implantología quirúrgica y protésica. MASSON, S.A. Barcelona 1997